Załącznik nr 4 do zaproszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie przebudowy i dostosowania do warunków technicznych wydanych przez dostawcę, układu pomiarowo – rozliczeniowego energii elektrycznej szpitala w Opatowie wraz z dokumentacją powykonawczą i uzgodnieniami

Dołączono: Książka przedmiarów

I. Wykonanie energetycznych zaleceń technicznych wydanych przez PGE Dystrybucja oddz.   Rzeszów polegających na :

1. wymianie przekładników ŚN prądowych i napięciowych rozdzielni energetycznej 
w pośrednim pomiarze energii  pobieranej przez szpital,

2. wymiana szafy pomiarowej wyposażonej w urządzenia synchronizujące i zdalnej transmisji danych,

3. montaż licznika statycznego i jego parametryzacja,

4. wykonanie obwodów wtórnych do szafy pomiarowej,

5. badania i pomiary pomontażowe z wystawieniem protokołów,

6. projekt powykonawczy w/w prac,

7. przeprowadzenie formalności z PGE Dystrybucja związanych z odbiorem i plombowaniem przebudowanych urządzeń.

Załączniki:

- Książka przedmiarów