SL 33/ZP/2020                                                                                                                                                                            Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych

| PAKIET 1 Wyroby medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto* (zł) | VAT % | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość VAT | Wartość brutto (zł ) | Producent |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | KOMPRESY GAZ OWE JAŁOWE.17N 8W 10 CM X 10 CM X 3 SZT / opakowanie typu blister z gazy bawełnianej pakowane pojedynczo | opakowanie | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KOMPRESY GAZOWE JAŁOWE 17N 8W 7,5 X 7,5 X 5 SZT / opakowanie typu blister z gazy bawełnianej pakowane pojedynczo | opakowanie | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KOMPRESY GAZOWE JAŁOWE 17N 8W 5 X 5 X 2 SZT / opakowanie typu blister z gazy bawełnianej pakowane pojedynczo | opakowanie | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE 17N 8W 5 X 5 X 100 SZT / z gazy bawełnianej przeznaczone do sterylizacji parą wodną i do opatrywania ran | opakowanie | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KOMPRESY GAZOWE. NIEJAŁOWE 17N 8W 10 X 10 X 100 SZT./ z gazy bawełnianej przeznaczone do sterylizacji parą wodną i do opatrywania ran | opakowanie | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE 17N 8W 7,5 X 7,5 X 100 SZT./ z gazy bawełanianej przeznaczone do sterylizacji parą wodną i do opatrywania ran | opakowanie | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE 17N 8W Z NITKĄ RTG 10 X10 X 100 SZTUK | opakowanie | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KOMPRESY GAOWE NIEJAŁOWE 17N 8W Z NITKĄ RTG 7,5 X 7,5 X 1OO SZTUK | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | GAZA BIELONA 17 NITKOWA 90 CM x 100 MB | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | GAZA JAŁOWA 0,5M KW. X 1 SZT kopertowana / chłonna / bielona 1/2m2 | opakowanie | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | GAZA JAŁOWA 1M KW. X 1 SZT.kopertowana / chłonna / bielona 1/1m2 | opakowanie | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA 4M X 10CM X 1 SZT. | opakowanie | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA 4M X 15CM X 1 SZT. | opakowanie | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | OPASKA ELASTYCZNA 15CM X 4M Z ZAPINKĄ x 1sztuka | opakowanie | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | OPASKA ELASTYCZNA 10CM X 4M Z ZAPINKĄ | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | LIGNINA ARKUSZE 60cm x 40cm / bielona z celulozy pakowana po 5kg | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | LIGNINA ARKUSZE 20cm x 30cm / bielona z celulozy pakowana po 1kg | opakowanie | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | LIGNINA w roli typu Matocell 150g – stosowana w celach higienicznych nie powoduje podrażnień i alergii skóry | opakowanie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Wata BAWEŁNIANO-WISKOZOWA 500G | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE 17N 16W Z NITKĄ RTG 7,5 X 7,5 X 1OO SZTUK | opakowanie | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE 17N 16W Z NITKĄ RTG 10 X10 X 100 SZTUK | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | PRZYLEPIEC na WŁÓKNINIE 9,14M X 1,25CM X 1 SZT. klej akrylowy | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | PRZYLEPIEC NA TKANINIE 2,5cm X 5M klej akrylowy x 1 szt | sztuka | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | PRZYLEPIEC na PRZEZR. FOLII 9,14M X 2,5CM X 1 SZT klej akrylowy | sztuka | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | PRZYLEPIEC na tkaninie 5cm x 5m klej akrylowy x 1 sztuka | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | PIELUCHOMAJTKI TYPU Pampers wysoka chłonność zapinane na rzepy SENI SUPER LARGE 3 110-150 CM/;gt;75 KG ) 30 SZT. | opakowanie | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | PIELUCHOMAJTKI TYPU Pampers wysoka chłonność zapinane na rzepy SENI SUPER MEDIUM 2 I 75-110 CM/55-75 KG ) 30 SZT. | opakowanie | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Podkład chłonny 60cm x 90cm używany w pielęgnacji pacjentów z problemami nietrzymania moczu lub jako dodatkowa ochrona pościeli | sztuka | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET 2 Wyroby medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto* (zł) | VAT % | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość VAT | Wartość brutto (zł) | Producent |
| A | B | C | D | E |  |  |  |  | F |
| 1 | Fartuch chirurgiczny włókninowy jałowy L | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch chirurgiczny włókninowy jałowy M | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fartuch chirurgiczny włókninowy jałowy XL | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fartuch chirurgiczny jałowy L wzmocniony | sztuka | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Fartuch chirurgiczny jałowy XL wzmocniony | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opatrunek typu Bactigras antyseptyczny z luzno utkanej gazy nasączonej miekką parafiną z 0,5% chlorheksydyną 10cm x 10cm jałowy x 10 sztuk | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Opatrunek typu Bactigras antyseptyczny z luzno utkanej gazy nasączonej miekką patafiną z 0,5% chlorheksydyną 10cm x 20cm jałowy x 10 sztuk | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej ze srebrem i węglem aktywnym z silikonową warstwą kontaktową typu Safetac 10cm x 21cm | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach impregnowany neutralną maścią nie zawierający składników czynnych i uczulających Nie przykleja się do rany chroni przed jej wysychaniem zapobiega kurczeniu się blizny zapewnia dobrą wentylację rany i utlenienie przepuszcza wydzieliny można ciąć typu Grassolid neutral 10x10cm | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Opatrunek Ag antybakteryjny z maścią zawierającą srebro przeznaczony do bezurazowego opatrywania ran 10cm x 20cm | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sterylny zestaw dla noworodka skład : 1 sztuka serweta biała kompresowa rozm ok 30 x 30cm chłonna /1 sztuka kocyk flanelowy rozm ok 80x75cm kocyk flanelowy z 100% bawełny o masie powierzchni 160+-16(g/m2) / czapeczka dla noworodka – 100 % bawełniana dzianina o masie powierzchniowej 170(+-5%) g/m2 ok 12cm x 10cm splot sciągaczowy rozmiar bez naciągania do dołu 20cm w obwodzie z podwójnym mankietem do wywinięcia | sztuka | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sterylny zestaw do porodu skład: 2sztuki serwety z włókniny foliowanej ok 43g/m2 /150x75cm / 2 sztuki serwety z włókniny foliowanej ok 43g/m2 / 75x75cm 2 podkłady ginekologiczne ok 34x9cm / 1sztuka podkład chłonny z pulpy celulozowej ok.60 x 6cm chłonność 1400g wg ISO 11948-1masa 65,5g | sztuka | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Serweta operacyjna jałowa bez przylepca 50cm x 60cm x 1 sztuka 2 warstwowa chłonna warstwa na całej powierzchni | sztuka | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Serweta operacyjna jałowa 3-warstwowa z przylepcem 75cm x 90cm chłonna warstwa na całej powierzchni | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Serweta operacyjna jałowa 3-warstwowa bez przylepca 75cm x 90cm chłonna na całej powierzchni | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Siatka przepuklinowa rozmiar 9cm x 13cm uniwersalna siatka poliproplylenowa ultralekka do zaopatrywania przepuklin / włókna nieabsorbowalne do rekonstrukcji uszkodzonych tkanek / sterylna | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Siatka przepuklinowa rozmiar 30cm x 30cm uniwersalna siatka polipropylenowa ultralekka do zaopatrywania przepuklin / włókna nieabsorbowalna do rekonstrukcji uszkodzonych tkanek / sterylna | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Seton jałowy 8w 17n / 1m x 10 x 10cm a 1 sztuka z gazy bielonej bezchlorowo | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Tupfery gazowe typ fasolka 17n 15cm x 15cm a 500 sztuk jałowe z nitką RTG | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Tupfery gazowe typ fasolka 17n 9,5cm x 9,5cm a 5 sztuk jałowe z nitką RTG | opakowanie | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zestaw do cewnikowania zapakowany w twardy blister w składzie: 1szt. Serweta laminowana ok. 42g/m2 roz. ok.50x60cm 1 szt.serweta laminowana ok.42g/m2 z otworem ok 5cm i rozcięciem roz.ok.50 x60cm 2szt rękawic nitrylowych rozm M z wywiniętymi mankietami, 5 sztuk Tupfer kula 17N roz ok.20 x20cm, 8sztuk kompresy z gazy 17N 8W roz 7,5 x 7,5cm, pęseta plastikowa ok 13cm, 1 sztuka pean plastikowy ok.14cm, 1 sztuka pojemnik plastikowy ok. 125cm elementy poza blistrem 1sztuka strzykawka wypełniona jałową wodą z 10%gliceryną ok. 10ml i 1 sztuka strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą ok. 6ml, Tupfery i kompresy gazowe kl2 a reg7 | opakowanie | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET 3 Wyroby medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment |  | j.m | Ilość |  |  | Cena jednostkowa brutto (zł) |  | VAT % |  | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość VAT |  | Wartość brutto (zł) |  | Producent |
| A | B |  | C | D |  |  | E |  | F |  | G | H |  | I |  | J |
| 1 | Butelka 200ml do długotrwałego odsysania ran sterylna wykonana z polietylenu,możliwość połączenia z drenami o śr. od 6 CH do 18 CH skala ułatwiająca ocenę objętości odessanego płynu |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik do embolektomii i trombektomii jednokanałowy 2F dł.40cm naczyniowy jednorazowy sterylny służący do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych wyrób nietoksyczny ,apirogenny widoczny w promieniach Rtg balon wykonany z lateksu Mandryn wykonany ze stali nierdzewnej umieszczony w każdym kateterze.Kateter zakończony nasadką typu luer-lock Kateter typu Fogartyego zabezpieczony przed działaniem promieniowania UV / typ Baltona |  | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik do embolektomii i trombektomii jednokanałowy 2F dł.80 cm naczyniowy jednorazowy sterylny służący do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych wyrób nietoksyczny,apirogenny widoczny w promieniach Rtg balon wykonany z lakeksu.Mandryn wykonany ze stali nierdzewnej umieszczony w każdym kateterze.Kateter zakończony nasadką typu lauer-lock.Katetery typu Fogartyego zabezpieczony przed działaniem promieniowania UV / typ Baltona |  | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do embolektomii i trombektomii jednokanałowy 3F dł.80 cm naczyniowy jednorazowy sterylny służący do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych wyrób nietoksyczny,apirogenny widoczny w promieniach Rtg balon wykonany z lateksu.Mandryn wykonany ze stali nierdzewnej umieszczony w każdym keteterze.Kateter zakończony nasadką typu lauer-lock.Katetery typu Fogartyego zabezpieczony przed działaniem promieniowania UV / typ Baltona |  | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik do embolektomii i trombektomii jednokanałowy 4F dł 40 cm naczyniowy jednorazowy sterylny służący do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych wyrób nietoksyczny,apirogenny widoczny w promieniach Rtg balon wykonany z lateksu.Mandryn wykonany ze stali nierdzewnej umieszczony w każdym kateterze.Kateter zakończony nasadką typu lauer-lock.Katetery typu Fogartyego zabezpieczony przed działaniem promieniowania UV / typ Baltona |  | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik do embolektomii i trombektomii jednokanałowy 4F dł. 80cm naczyniowy jednorazowy sterylny służący do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych wyrób nietoksyczny,apirogenny widoczny w promieniach Rtg balon wykonany z lateksu.Mandryn wykonany ze stali nierdzewnej umieszczony w każdym kateterze.Kateter zakończony nasadką typu lauer-lock.Katetery typu Fogartyego zabezpieczony przed działaniaem promieniowania UV / typ Baltona |  | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik do embolektomii i trombektomii jednokanałowy 5F dł 80 cm naczyniowy jednorazowy sterylny służący do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych wyrób nietoksyczny,apirogenny widoczny w promieniach Rtg balon wykonany z lateksu.Mandryn wykonany ze stali nierdzewnej umieszczony w każdym kateterze.Kateter zakończony nasadką typu lauer-lock.Katetery typu Fogartyego zabezpieczony przed działaniem promieniowania UV / typ Baltona |  | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewnik do odsysania wydzielin z górnych dróg oddechowych CH 6/400mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcanie i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach |  | sztuka | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik do odsysania wydzielin z górnych dróg oddechowych CH 4/40mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenie i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory.Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach |  | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cewnik do odsysania wydzielin z górnych dróg oddech.CH 8/400 mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory.Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach |  | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 10/400 mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory.Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 14/600 mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory.Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 16/600 mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenia i załamiania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory.Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 6/400 mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory.Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowanich |  | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 12/600 mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory.Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach |  | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 12/400 mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory.Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach |  | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Cewnik do podawania tlenu przez nos 2,0m dla dorosłych wykonany z przezroczystego,nietoksycznego PCV odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym jest zakończony uniwersalnym łącznikiem kaniule części nosowej są miekkie i mają zaokrąglone krawędzie |  | sztuka | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Dren brzuszny 22F/40 cm przeznaczony do długotrwałego drenażu m.in.jamy brzusznej wykonany z PCV |  | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Dren brzuszny 24F/40 cm przeznaczony do długotrwałego drenażu m.in.jamy brzusznej wykonany z PCV |  | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Dren brzuszny 28F/40 cm przeznaczony do długotrwałego drenażu m.in.jamy brzusznej wykonany z PCV |  | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Dren brzuszny 30F/40 cm przeznaczony do długotrwałego drenażu m.in.jamy brzusznej wykonany z PCV |  | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Dren brzuszny 32F/40 cm przeznaczony do długotrwałego drenażu m.in.jamy brzusznej wykonany z PCV |  | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Dren brzuszny 36F/40 cm przeznaczony do długotrwałego drenażu m.in.jamy brzusznej wykonany z PCV |  | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dren Redona Nr.10 dł.700mm wykonany z medycznej PCV o optymalnym współczynniku twardości,zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności naprzemienna perforacja zapobiegajaca aspiracji i wrastaniu tkanek specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące atraumatyczne miękkie zakończenie drenu |  | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Dren Redona Nr.12 dł.700mm wykonany z medycznej PCV o optymalnym współczynniku twardości,zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności naprzemienna perforacja zapobiegajaca aspiracji i wrastaniu tkanek specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące atraumatyczne miękkie zakończenie drenu |  | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Dren Redona Nr.14 dł.700mm wykonany z medycznej PCV o optymalnym współczynniku twardości,zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności naprzemienna perforacja zapobiegajaca aspiracji i wrastaniu tkanek specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące atraumatyczne miękkie zakończenie drenu |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Dren Redona Nr.16 dł.700mm wykonany z medycznej PCV o optymalnym współczynniku twardości,zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności naprzemienna perforacja zapobiegajaca aspiracji i wrastaniu tkanek specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące atraumatyczne miękkie zakończenie drenu |  | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Dren Redona Nr.18 dł.700mm wykonany z medycznej PCV o optymalnym współczynniku twardości,zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności naprzemienna perforacja zapobiegajaca aspiracji i wrastaniu tkanek specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące atraumatyczne miękkie zakończenie drenu |  | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Dren tlenowy 2,1m wyrób przeznaczony jako przedużacz do podawania tlenu wykonany z przezroczystego nietoksycznego PCV,nie zawiera lateksu dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym sterylizowany tlenkiem etylenuje jednorazowego użytku |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Dren do odsysania pola oper dł 3000mm Sitze 8mm wyrób przeznaczony do odsysania wydzieliny z pola operacyjnego zestaw składa się z końcówki ssącej oraz drenu łączącego standardowej długości 210cm końcówka CH21 z podwójnym załamniem krzywizny oraz otworami bocznymi dren CH24 o średnicy wewn/zewn 5,6mm/8,0mm dren wykonany z tworzywa PCV oba zakończenia drenu wyposażone wspecjalny system zgięciowy umożliwiający manipulację drenem i końcówką ssącą jałowy |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Końcówka do odsysania pola standard z kontrolą siły ssania / Yankauer standard, z rączką zagięta z kontrolą siły ssania |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Zestaw Yankauer do odsysania pola operacyjnego z wygiętą końcówką CH30 długość 300cm |  | sztuka | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: spełniające normy ISO 11607-1,2 EN 868-5 i 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Elektrody EKG GS43 dla dorosłych do Holtera x 50szt jednorazowego użytku przeznaczona do badań holterowskich elektrody przylegające do ciała pacjenta podczas całego 24-godzinnego badania wyrób medyczny klasy I produkowany zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC / EN ISO 13485 EN ISO 14971 EN 60601-1 EN ISO 10993-1 |  | opakowanie | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Filtr adult- pediatric -Mechanical HME mechaniczny, który łączy skuteczne nawilżania z wysoką hydrofobowością i poziomem filtracji jaki może zapewnić plisowana wkładka mechaniczna |  | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Filtr antybakteryjny do ssaka hydrofobowy przeznaczony do ssaków medycznych wymiar wej/wyj filtra -średnica 6mm filtyrowanie bakterii oraz wirusów w celu ochrony personelu medycznego i pacjentów stosujących ssaki |  | sztuka | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Filtr do ssaka OB 1000 zabezpieczający z bardzo wysoką skutecznością antybakteryjną hydrofobowy |  | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Filtr elektrostatyczny wirusowo-bakteriobójczy jałowy jednorazowy filtr do użytku w opiece anestetycznej,który zawiera wkład hydrofobowy cechuje do niska oporność i wysoka efektywność filtracji bakterii i wirusów>99,99% chroniąc urządzenie przed ryzykiem kontaminacji posiada połączenia ISO 22 i 15 zgodnie z międzynarodowymi standardami zapewniającymi bezpieczeństwo i pewność stosowania(22mmf/15mm m-22/15mm.Wyposażony jest w port do kapnografii,który zamknięty jest zatyczką |  | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Igła do nakłuć lędźwiowych z prowadnicą punkcyjna wprowadzana do przestrzeni podpajęczynówkowej w odcinku lędzwiowym kręgosłupa w celu diagnostycznym,leczniczym lub wykonania znieczulenia 27G x 1/2 0,4 x 90 typu Quincke |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Igła do nakłuć lędźwiowych z prowadnicą 21G x 3-1/2 (0,8x90) Igła do nakłuć lędzwiowych z prowadnicą punkcyjna wprowadzana do przestrzeni podpajęczynówkowej w odcinku lędzwiowym kręgosłupa w celu diagnostycznym,leczniczym lub wykonania znieczulenia typu Quincke |  | sztuka | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Igła do nakłuć lędźwiowych z prowadnicą 26G /0,45 x 90/ Igła do nakłuć lędzwiowych z prowadnicą punkcyjna wprowadzana do przestrzeni podpajęczynówkowej w odcinku lędzwiowym kręgosłupa w celu diagnostycznym,leczniczym lub wykonania znieczulenia typu Quincke |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Igła do nakłuć lędżwiowych z prowadnicą 25 G (0,5 x 90) Igła do nakłuć lędzwiowych z prowadnicą punkcyjna wprowadzana do przestrzeni podpajęczynówkowej w odcinku lędzwiowym kręgosłupa w celu diagnostycznym,leczniczym lub wykonania znieczulenia typu Quincke |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: sterylna,gotowa do użycia po wyjęciu z opakowania jednorazowego użytku zgodna z normami ISO Rozmiar igły oznaczony kolorem/ Z PROWADNICĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,4 x 19 x 100 sztuk |  | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,45 x 16 x 100 sztuk |  | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | igla iniekcyjna j.u jednorazowa 0,5 x 25 x 100 sztuk |  | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,6 x 40 x 100 sztuk |  | opakowanie | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,7 x 40 x100 sztuk |  | opakowanie | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,8 x 40 x 100 sztuk |  | opakowanie | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,9 x 40 x 100sztuk |  | opakowanie | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 1,1 x 40 x 100 sztuk |  | opakowanie | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania : zastosowanie iniekcja – infuzja – transfuzja / wykonanie ze stali nierdzewnej rurka cienkościenna / oznaczenie kolorów zgodnie z ISO / nakładka wykonana z polipropylenu / ostrze długo ścięte (LB/BL) dla rozmiarów standardowych krótko ścięte (SB/BS) dla rozmiarów specjalnych / okres ważności min 2 lata / nietoksyczne niepirogenne/ spełniające wymagania ISO 7864, 9626,6009 wszystkie rozmiary igieł muszą pochodzić od jednego producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Kaniula do żył obwodowych rozmiar 22Gx0,8 x 25mm x 100 sztuk przepływ 31ml/min niebieski z portem |  | opakowanie | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Kaniula do żył obwodowych rozmiar 24G x 0,7 x 19 x 100 sztuk przepływ 13ml/min żółty z portem |  | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Kaniula do żył obwodowych rozmiar 26G x 0,6 x 19mm x 100 sztuk przepływ 13ml/min fioletowy z portem |  | opakowanie | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Kaniula do żył obwodowych rozmiar 20G x 1,0 x 32mm x 100 sztuk przepływ 64ml/min różowy z portem |  | opakowanie | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Kaniula do żył obwodowych rozmiar 18G x 1,2 x 38mm x 100 sztuk przepływ 105ml/min zielony z portem |  | opakowanie | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Kaniula do żył obwodowych rozmiar 16G x 1,2 x 45mm x 100 sztuk przepływ 200ml/min szary z portem |  | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: igła wyposażona w automatyczny zatrzask / wysoki przepływ płynów / dobra stabilizacja kaniul w żyle / wypływ krwi hamowany zatyczką z filtrem hydrofobowym/ koreczek typu Lauer Lock oraz zakończenie Lock / uchwyt ułatwiający punkcję / pakowane pojedynczo sterylne / wykonana z poliuretanu i wyposażona w cztery paski kontrastujące pod RTG. Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z teflonu FEP, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Kieliszki do leków 30 ml z podziałką x 75 szt |  | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pojemnik na mocz z nakrętką 100 ml / 120ml x 100 szt |  | opakowanie | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pojemnik na mocz z nakrętką 100 ml x 1 sztuka / jałowy niepirogenny |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Pojemnik z łopatką do pobierania kału ok.20ml x 1 szt |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Łącznik podwójnie obrotowy martwa przestrzeń 15cm 22F/15F z dodatkowym otworem jałowy jednorazowego użytku / wyrób medyczny jednorazowy sterylny |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Łącznik z kontrolą odsysania typu KAPKON / wyrób medyczny jednorazowy sterylny |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Maska tlenowa z drenem rozmiar L sterylna |  | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem rozmiar XL sterylna |  | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Maska tlenowa z drenem rozmiar XL sterylna |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Maska tlenowa z drenem rozmiar M sterylna |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem rozmiar M sterylna |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: wykonana z przezroczystego,nietoksycznego PCV/ nie zawiera lateksu/posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą,wyposażona w dren o długości 210cm (+-5%) zakończony uniwersalnym łącznikiem.Dren oporny na zagięcia przeznaczona do podawania tleku o średniej koncentracji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Opaska do identyfikacji dla noworodków x 100 sztuk |  | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Opaska do identyfikacji dla dorosłych x 100 sztuk |  | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Ostrza chirurgiczne nr 10 x 100 szt |  | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Ostrza chirurgiczne nr 11 x 100 szt |  | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Ostrza chirurgiczne nr 15 x 100 szt |  | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Ostrza chirurgiczne nr 20 x 100 szt |  | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Ostrza chirurgiczne nr 22 x 100 szt |  | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Ostrza chirurgiczne nr 23 x 100 szt |  | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Ostrza chirurgiczne nr 24 x 100 szt |  | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza zgodne ze standardami ISO 9001/ ISO7740 / wykonane z wysokiej jakości stali węglowej lub nierdzewnej w zależności od swojego kszałtu służą do różnego rodzaju nacięć chirurgicznych, jednorazowego użycia pakowane pojedynczo / sterylne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Papier KTG SRF618B / CTG 112x100x100 x SUNRAY |  | sztuka | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Papier Videoprinter Sony ULSTAR -840HG 84mm x 12,5m x 1 sztuka |  | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Papier do USG SONY UPP – 110S 110mm x 20m x 1 sztuka |  | sztuka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Papier EKG Aspel ecg A4 112 x 25 x 1 sztuka |  | sztuka | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Elektrody EKG GS43 dla dorosłych do badań Ekg / Holtera jednorazowego użytku przeznaczona do badań holterowskich elektrody przylegające do ciała pacjenta podczas całego 24-godzinnego badania wyrób medyczny klasy I produkowany zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC / EN ISO 13485 EN ISO 14971 EN 60601-1 EN ISO 10993-1x 1 sztuka |  | sztuka | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Pojemnik na odpady szpitalne 0,7l czerwony |  | sztuka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Pojemnik na odpady szpitalne 2l czerwony |  | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Pojemnik na odpady medyczne 5l |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: wykonany z tworzywa sztucznego np.polipropylenu /całkowicie szczelny,odporny na przekłucia i odczynniki chemiczne / posiada specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki / opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z wymaganiami PZH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych / jałowy niepirogenny Lauer/ Lock dł.1500 mm |  | sztuka | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych / jałowy niepirogenny Lauer/Lock dł. 1500 mm BURSZTYN |  | sztuka | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych jałowy wykonany z wysokiej jakości materiałów bezlateksowych dwukanałowy ostry koniec komory kroplowj odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną klapką / elastyczna komora kroplowa zaopatrzona w skrzydełka dociskowe / filtr zabezpieczający przed cząsteczkami o wilkości oczek 15ym / długość drenu mini 150cm zakończenie Lauer Lock / kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/-0,1ml |  | sztuka | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wymagania j/w - BURSZTYN |  | sztuka | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS bez ftalanów wyrób medyczny jednorazowego użycia jałowy niepirogenny nietoksyczny opakowanie jednostkowe j/w |  | sztuka | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Rampa z 3 kranikami umożliwiająca podłączenie więcej niż jednego wlewu di jednego dostępu naczyniowego odporna na ciśnienie do 2 bar 100% odporna na działanie leków |  | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Koreczek Luer-Lock j.u.do wenflonów sterylny koreczek zapewniający szczelnosć i zapobiegający wypływaniu krwi / kompatybilny z każdym standardowym produktem |  | sztuka | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Zatyczka do cewników urologicznych umożliwiająca bezpieczne zamknięcie cewnika i drenu |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Kranik trójdrożny – zaworek umożliwiający dokładną i precyzyjną skokową zmianę pozycji zapewniającą całkowitą regulację przepływu płynów infuzyjnych / nietoksyczny sterylny końcówka typu lauer-lock jednorazowego użytku |  | sztuka | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Rurka intubacyjna 7,0mm zbrojona z mankietem |  | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Rurka intubacyjna 3,0mm z mankietem |  | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Rurka intubacyjna 2,0 mm bez mankietu |  | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Rurka intubacyjna 2,5mm bez mankietu |  | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Rurka intubacyjna 3,5mm bez mankietu |  | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Rurka intubacyjna 4,0mm bez mankietu |  | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Rurka intubacyjna 8mm z mankietem |  | sztuka | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Rurka intubacyjna 7,5mm z mankietem |  | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Rurka intubacyjna nr 6,5 mm bez mankietu |  | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Rurka intubacyjna nr 8,5 mm z mankietem |  | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Rurka intubacyjna nr.7,0mm z mankietem |  | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Rurka intubacyjna nr.9,0mm bez mankietu |  | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Rurka intubacyjna 5,0mm z mankietem |  | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Rurka intubacyjna 3,5mm z mankietem |  | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Rurka intubacyjna 8,0mm zbrojona z mankietem |  | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: sterylna rurka do intubacji pacjenta / wykonana z miękkiego PCV zapewniającego dużą elastyczność rurki / wyposażona w boczny otwór Murphyego skalowane numerycznie co 2cm / podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki / informacja o rozmiarze rurki w dwóch miejscach na łączniku oraz na korpusie rurki / odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15mm / znacznik RTG na całej długości rurki / numer serii oraz rozmiar rurki na baloniku kontrolnym.Z mankietem niskociśnieniowym / wysokoobjętościowym – wyposażona w mankiet uszczelniający / informacja o rozmiarze rurki w trzech miejscach:na łączniku,baloniku kontrolnym oraz na korpusie rurki. Produkt sterylny pakowany pojedynczo w opakowaniu typu papier/folia. Zbrojona : wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej / zbrojenie na całej długości rurki odporna na załamanie / wyprofilowana w kszałcie łuku / łącznik 15mm trwale złączony z rurką dostępna z prowadnicą wewnątrz rurki bez lateksu bez ftalanów jałowa jednorazowego użytku. Wymagania (poz. 86): Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką. Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie. Komora kroplowa o długości 62mm (55mm w części przeźroczystej). Kroplomierz (20 kropli = 1ml +/- 0,1ml). Filtr płynu 15µm. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Logo umożliwiające indentyfikację przyrządu na zaciskaczu. Łącznik luer- lock z zatyczką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości 150 cm. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu papier - folia lub folia z napisami w języku polskim w kolorze niebieskim umożliwiające rozróżnienie aparatów do przetaczania krwi od aparatów do infuzji. Wymagania (poz. 87): Przyrząd do przetaczania płynow infuzyjnych jałowy, bursztynowy (EO) posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną klapką. Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie. Komora kroplowa o długości min. 60mm (min. 55mm w części przeźroczystej). Kroplomierz (20 kropli = 1ml +/- 0,1ml). Filtr płynu 15µm. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Łącznik luer- lock z zatyczką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości min. 150 cm. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu papier - folia. Wymagania (poz. 88): Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (czerwoną) klapką. Komora kroplowa o długości minimum 90mm. Kroplomierz (20 kropli = 1ml +/- 0,1ml). Filtr płynu o dużej powierzchni, 200µm. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Logo umożliwiające indentyfikację przyrządu na zaciskaczu. Łącznik luer-lock z zatyczką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości 150 cm. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu papier - folia z napisami w języku polskim w kolorze czerwonym umożliwiające rozróżnienie aparatów do infuzji od aparatów do przetaczania krwi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Cewnik Tiemana wykonany z termoczułego PCV elastycznego co zapobiega uszkodzeniom mechanicznym,zróżnicowany pod względem średnicy Koniec gładko zaokrąglony,dwa otwory owalne naprzemienne drenażowe stanowią aktywną część roboczą cewnika kolorowy kod barwny w celu identyfikacji Sterylizowany tlenkiem etylenu.Opakowanie jednostowe : rękaw papierowo – foliowy.Wszyskie muszą pochodzić od jednego producenta Rozmiary: 8 I 10 I 12 I 14 I 16 I 18 I 20 |  | sztuka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Cewnika Foleya – cewnik jednorazowego użytku sterylny miękki w 100% pokryty silikonem elastyczny antyalergiczny nieprzepuszczający łatwy do wprowadzenia wygodny w użyciu.Wszystkie zaoferowane cewniki muszą pochodzić od jednego producenta. Rozmiary :od 6 do 24 Cewnik urologiczny posiada dwa kanały jeden do odprowadzenia moczu, drugi do napełnienia balonu może być założony na 29 dni |  | sztuka | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Pęseta medyczna sterylna jednorazowa zastsowanie np. przy zmianie opatrunków przy zabiegach |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | OSŁONKI LATEKSOWE NA GŁOWICE USG PUDROWANE (POKROWIEC) 144 SZT. |  | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Zaciskacz do pępowiny x 50 sztuk do zaciśnięcia pępowiny noworodka na sali porodowej w celu zamknięcia światła pępowinowych naczyń krwionośnych / sterylny niepirogenny jednorazowego użytku |  | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Staza gumowa bezlateksowa uciskowa x 25 szt / posiadająca certyfikat CE opaska uciskowa do pobierania krwi |  | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | OCHRANIACZE FOLIOWE NA BUTY NIEJAŁOWE Z GUMKĄ ( POKROWIEC ) 100 SZT. |  | opakowanie | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Spodenki do kolonoskopii z włókniny niejałowe x 10 szt |  | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Śliniak dentystyczny x 50 sztuk / jednorazowy nieprzemakalny |  | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Podkład ok. 210cm x 130cm x 10 sztuk niejałowy nieprzemakalny |  | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Fartuch medyczny z gumką, włókninowy niejałowy x 10 sztuk rozmier L/XL z mankietem ok. (25g/m2) |  | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Myjka do ciała '' rękawica”90g ( 15,5 x 20cm ) a 10 sztuk Rękawica typu Gantnet 90gr do mycia pacjenta eliminująca ryzyko zakażen krzyżowych. |  | opakowanie | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Utrwalacz cytologiczny 200ml – spray / preparat w aerozlu do utrwalania wymazów ginekologicznych i innych 150ml |  | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Strzykawka 2ml x 100 szt. / typ lauer dwuczęściowa |  | opakowanie | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Strzykawka 5ml x 100 szt. / typ lauer dwuczęściowa |  | opakowanie | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Strzykawka 10ml x 100 szt. / typ lauer dwuczęściowa |  | opakowanie | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Strzykawka 20ml x 100 szt. / typ lauer dwuczęściowa |  | opakowanie | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: jednorazowa apirogenna sterylna szczelna / tłok w kolorze kontrastującym skala pozwalająca na dokładne dawkowanie / skala kontrastująca niezmywalna i czytelna podziałka skali wyskalowana w milimetrach /gładka i stabilna praca tłoka / minimalna objętość zalegająca tzw.przestrzeń martwa / zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka przy pobieraniu leków / wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalajca na łatwą kontrolę jej zawartości / wykonana np.z polipropylenu sterylizowana EO, / nietoksyczna opakowanie jednorazowe typu blister pack |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Strzykawka j.u.trzyczęściowa 20ml typu Luer Lock do pomp inf x 50 sztuk |  | opakowanie | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Strzykawka j.u trzyczęściowa 50ml typu Luer Lock do pomp inf x 1 sztuka |  | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: trzyczęściowa jednorazowa apirogenna sterylna szczelna/ tłok w kolorze kontrastującym skala pozwalająca na dokładne dawkowanie / skala kontrastująca niezmywalna i czytelna podziałka skali wyskalowana w milimetrach /gładka i stabilna praca tłoka / zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka przy pobieraniu leków / wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalajca na łatwą kontrolę jej zawartości / wykonana np.z polipropylenu / nietoksyczna opakowanie jednorazowe typu blister pack końcówka Lauer Lock pozwala na bezpieczne połączenie igły i strzykawki oznaczona znakiem CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Strzykawka j.u.20ml do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych – bursztynowa x 1 sztuka |  | sztuka | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Strzykawka j.u.50ml do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych – bursztynowa x 1 sztuka |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania:strzykawki wykorzystywane z pompmi infuzyjnymi / posiadają trzyczęściową konstrukcję mogą być stosowane do leków światłoczułych – bursztynowe zabarwienie / nietosyczne apirogenne sterylne z łącznikiem Lauer Lock wyposażone w gumowy tłok zapobiegający przeciekaniu / wyprodukowane zgodnie z wymogami UE dla wyrobów medycznych z długą datą przydatności min 2 lata wyposażone w skalę pomiarową co 1ml pakowane pojedynczo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Strzykawka z końcówką do cewnika 3-częściowa 100 ml/Janeta/ strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku jałowa niepirogenna nietoksyczna sterylizowana EO, pakowanie jednorazowe typu blister pack podziałka skali pomiarowej co 2ml |  | sztuka | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Strzykawka do insuliny poj.1ml j.u. 40I.U/ml z igłą 0,40 x13mm x100szt wyrób medyczny jałowa apirogenna skład: korpus strzykawki - polipropylen tłok strzykawki - polietylen tłoczek strzykawk wyrób jednorazowego użytku działka elementarna 1 I. U. = 0,025ml opakowanie jednostkowe typu blister - pack sterylizowana tlenkiem etylenu |  | opakowanie | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Strzykawka j.u tuberkulinowa 1ml + igła 0,3 x 13mm x 100 sztuk jednorazowa sterylizowana tlenkiem etylenu fabrtcznie zmontowana strzykawka z igłą w jednym opakowaniu cylinder przezroczysty czytelna skala oznaczone symbolem CE skala:0,01ml ostrze śródskórne produkt jałowy pakowane pojedynczo folia/blister |  | opakowanie | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Strzykawka do gazometrii 3ml x 100 szt produkt posiadający certyfikat CE do pobierania próbek krwi tętniczej na badanie gazometryczne |  | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Szpatułka drewniana niejałowa x 100 sztuk do badań laryngologicznych wykonana z wysokiej jakosci drewna brzozowego wymiary 15cm x 1,8cm gładka z zaokrąglonymi końcówkami |  | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Szpatułka drewniana jałowa x 100 sztuk do badań laryngologicznych sterylna pakowana pojedynczo opis j/w wesja sterylna |  | opakowanie | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Szczoteczki do pobierania wymazów cytologicznych x 100 sztuk sterylne do pobierania rozmazu z kanału i tarczy macicy miekkie delikatne włosie tzw.miotełka/choinka płaska opowiedni kszałt zapewniający większy obszar zbierania wymazu |  | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Test arkuszowy /do sterylizacji/ Bowie&Dick x 50 szt jednorazowe testy do kontroli sterylizatora |  | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną 18mm/50m / taśma ze wskaznikiem procesu - sterylizacja parowa biała |  | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Wskaźnik chemiczny wewnętrzny do pary wodnej wieloparametrowy x 480 szt test do kontroli sterylizacji parą wodną / liniowy we wszystkich dostępnych cyklach typ Browne 134*C/3min 121*C/8min |  | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Woreczek na mocz dla dziewczynek x100szt |  | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Woreczek na mocz dla chłopców x100szt |  | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T sterylny x 10 sztuk wykonany z tworzywa PCV o pogrubionych ścianach i podwójnie zgrzewanych bokach wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną oraz zawór spustowy poprzeczny T |  | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Worek do godzinowej zbiórki moczu 2l dren 150cm sterylny jednorazowy nietoksyczny |  | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Wziernik ginekologiczny sterylny wykonany z dobrej jakości tworzywa odpowiednia wytrzymałość przy statycznym ściskaniu szczelnie zamknięte opakowanie umożliwiający szeroką wizualizację szyjki macicy oraz doskonały dostęp i ergonomię rozmiar S M L rozmiary muszą pochodzić od jednego producenta x 1 sztuka |  | opakowanie | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Zgłębnik żołądkowy wyrób medyczny sterylny pakowany pojedynczo spełniający wszystkie normy artykułu medycznego.Romiary kodowane odpowiednimi kolorami wykorzystywane w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego posiadający bezpieczne zakończenia Rozmiary I 6 I 16 I 18 I 20 I 22 I 24 i długość 800mm pakowane x 1 sztuka |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Rurka ustno-gardłowa Guedela do udrażniania górnego odcinka dróg oddechowych muszą posiadać ergonomiczny kszałt / funkcjonalne kodowane kolorami zgodnie z normą ISO sterylne pakowane pojedynczo rozmiary 2/80mm 3/90mm 4/100mm x 1 sztuka |  | sztuka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Rurka tracheostomijna z mankietem jałowa jednorazowego użytku wykonana z termoplastycznego PVC (silikonowana )mankiet wysokoobjętościowy niskociśnieniowy linia RTG na całej długości miękkie gładkie prowadnica 2 tasiemki mocujące balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki bez lateksu bez ftalanów Rozmiary 7,5mm I 8mm I 9mm x 1sztuka |  | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe niematowe 76x25 x 50 sztuk wysokiej jakości z ciętymi lub szlifowanymi krawędziami |  | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe z matowym polem do opisu 76x 25x 50 sztuk |  | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Jednorazowe plastikowe zawieszki do worków na mocz umożliwiające zawieszenie worków na krawędzi łóżka lub wózka szerokość uchwytu ok 15,5cm |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Worek na wymiociny - worek z zastawką antyzwrotną uniemożliwiający wydostanie się zapachu i treści x 1 sztuka |  | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Żel do USG poj.0,5l transmisyjny przeznaczony do diagnostyki KTG i USG i terapii ultrasonograficznej UD do stosowania we wszystkich typach głowic / o neutralnym odczynie ph |  | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 2 - kanałowy z igłą typu Y 7F x 20cm skład: Kateter dwukanałowy 7F x 20cm / Prowadnik J 035 x 60cm / Rozszerzacz 8F x 12 cm / Igła prosta 18G x 7cm / sztrzykawka 10ml / skalpel / Motylek z zaciskiem jałowy apirogenny nietoksyczny typ Baltona |  | sztuka | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Przyrząd do aspiracji płynów / do wielokrotnego pobierania oraz aspiracji roztworów i leków /niska objętość napełniania / filtr wentylacyjny 0,1m cm |  | sztuka | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej ( paracentezy) z zastawką bezzwrotną 3 igły typu lancet przeznaczony do usuwania różnych płynów z jamy opłucnej lub otrzewnej |  | opakowanie | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Obwód oddechowy 2-rurowy z workiem bezlateksowym 3L(dla dorosłych) rozciągliwy z workiem rozmiar 160cm/100cm/ worek 3l |  | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca na wezwanie zamawiającego w trybie Art.26 UST.2 przedstawi próbki do wskazanych określonych w/w pozycji / do określonego zadania po 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | OPASKA GIPSOWA SZYBKOWIĄŻĄCA ok 5 MINUT 15 CM X 3 M X 2 SZT. nawinięta na plastikowy perforowany rdzeń | opakowanie |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | OPASKA GIPSOWA SZYBKOWIĄŻĄCA ok 5 MINUT 12 CM X 3 M X 1 SZT. nawinięta na plastikowy perforowany rdzeń | opakowanie |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Naturalny podkład podgipsowy 12cm x 10cm | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Naturalny podkład podgipsowy 15cm x 10cm | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Opatrunk włókninowy do mocowania kaniul z klejem akrylowym ok 6cm x ok 8cm x 50 sztuk stabilnie przymocowujący kaniule / sterylny | opakowanie |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | PRZYLEPIEC / TAŚMA chirurgiczna 20cm x 10m na kleju akrylowym | opakowanie |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | PLASTRY do zamykania ran 6MM X 38MM x 6szt x 50sasz tzw.szwy zewnętrzne do bezurazowego zamykania ran stosowane do zamykania brzegów ran świeżych ciętych o niewielkich rozmiarach drobnych ran pooperacyjnych | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | TORBA SAMOPRZYLEPNA DO STERYLIZACJI / folia-papier 190 X 360 x 200szt | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | TORBA SAMOPRZYLEPNA DO STERYLIZACJI / folia-papier 130 X 250x 200szt | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | TORBA SAMOPRZYLEPNA DO STERYLIZACJI / folia-papier 300 X 390 x 200szt | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Rękawy foliowo – papierowe płaskie szer. 150mm długość 200mb | opakowanie |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Rękawy foliowo – papierowe płaskie szer. 300mm długość 200mb | opakowanie |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Rękawy foliowo – papierowe z fałdą szer. 150mm długość 100mb | opakowanie |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Rękawy foliowo – papierowe z fałdą szer. 3000mm długość 100mb | opakowanie |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: Rękawy p-f z testem do sterylizacji parą wodną / tlenkiem etylenu i formaldehydem umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania zgrzew fabryczny wielokrotny / na rękawie napisy w języku polskim Nr /Lot/Rozmiar/znak CE Papier o gr 60g/m2 / folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju / oznaczony kierunek otwierania | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | TORBA FOLIA -Włóknina 420 x 600 mm a 100 sztuk | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prześcieradło medyczne z włókniny w rolce 60/300m do zabiegów medycznych | opakowanie |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET 4 Rękawice medyczne i chirurgiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | VAT % | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartośc VAT | Wartośc brutto (zł) | Producent |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | Rękawice S lateksowe bezpudrowe x 100szt | opakowanie | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice M lateksowe bezpudrowe x 100 szt | opakowanie | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice L lateksowe bezpudrowe x 100 szt. | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice XL lateksowe bezpudrowe x 100 szt. | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice S Nitrylowe bezpudrowe x 100 szt. | opakowanie | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice M Nitrylowe bezpudrowe x 100 szt. | opakowanie | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękawice L Nitrylowe bezpudrowe x100szt | opakowanie | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękawice XL Nitrylowe bezpudrowe x 100 szt. | opakowanie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE NIEPUDROWANE (RĘKAWICE 6,0) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE NIEPUDROWANE (RĘKAWICE 6,5) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE NIEPUDROWANE (RĘKAWICE 7,0) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE NIEPUDROWANE (RĘKAWICE 7,5) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE NIEPUDROWANE (RĘKAWICE 8,0) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE NIEPUDROWANE (RĘKAWICE 8,5) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE PUDROWE (RĘKAWICE 6) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE PUDROWE (RĘKAWICE 6,5) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE PUDROWE (RĘKAWICE 7,0) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE PUDROWE (RĘKAWICE 7,5) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE PUDROWE (RĘKAWICE 8,0) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE PUDROWANE (RĘKAWICE 8,5) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania: Rękawice medyczne oznaczone znakiem CE i wyprodukowane zgodnie z normą EN -455; Rękawice chirurgiczne jałowe zgodne z wymaganiami stawianymi przez normę EN-455; Rękawice chirurgiczne jałowe zgodne z wymaganiami stawianymi przez normę EN-455; odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F/67/; zapewniające pewność trzymania narzędzi, anatomiczny kszałt dopasowany indywidualnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET 5 Wyroby medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto* (zł) | VAT % | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość VAT | Wartość brutto (zł ) | Producent |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | GĄBKA HEMOSTATYCZNA STANDARD x 10szt rozmiar 8cm x 5cm x 1cm | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | GĄBKA HEMOSTATYCZNA SPECIAL x 10szt rozmiar 8cm x 5cm x 0,1cm | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET 6 Wyroby medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto* (zł) | VAT % | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość VAT | Wartość brutto (zł ) | Producent |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | Maska ochronna dla personelu z zaworem wydechowym z wewnętrzną pianką uszczelaniającą (filtr FFP3 ) maska ochronna wysokiego ryzyka przeznaczona w branży medycznej do ochrony przed czynnikami zakaznymi zgoda z Normą EN 149 | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET 7 Wyroby medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asortyment | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto* (zł) | VAT % | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość VAT | Wartość brutto (zł) | Producent |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 2 | Gaza hemostatyczna 35 x 5cm / rozpuszczalny wyrób medyczny klasy Iia i Iib Znak CE dopuszczony do stosowania w chirurgicznych procedurach operacyjnych oksydowana częściowo regenerowana gaza celulozowa | opakowanie | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaza hemostatyczna 8 x 10cm / rozpuszczalny wyrób medyczny klasy Iia i Iib Znak CE dopuszczony do stosowania w chirurgicznych procedurach operacyjnych oksydowana częściowo regenerowana gaza celulozowa | opakowanie | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gaza hemostatyczna 20 x 10cm / rozpuszczalny wyrób medyczny klasy Iia i Iib Znak CE dopuszczony do stosowania w chirurgicznych procedurach operacyjnych oksydowana częściowo regenerowana gaza celulozowa | opakowanie | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET 8 Kontrasty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asortyment | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto* (zł) | VAT % | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość VAT | Wartość brutto (zł) | Producent |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | Zestaw wkładów do podawania kontrastu i r-ru soli fizjologicznej do wstrzykiwacza automatycznego skład: wkład jednorazowy A / B o pojemności 200ml typ: P/N 100104 A/B / złącza szybkiego napełniania /złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem / ostrze tpu Spike Wymagania: kompatybilne 100% / niepirogenne / certyfikat ISO / znak CE | opakowanie | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET 9 Wyroby medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asortyment |  | j.m | Ilość |  | Cena jednostkowa brutto* (zł) |  |  | VAT % | Wartość jednostkowa netto (zł) |  | Wartość VAT |  |  | Wartość brutto (zł) | Producent |  |  |
| A |  | B |  | C | D |  | E |  |  | F | G |  | H |  |  | I | J |  |  |
| 1 | Maska chirurgiczna z GUMKĄ x 50 sztuk / trójwarstwowa włókninowa niejałowa |  | opakowanie |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czepek medyczny typu Beret x 100 sztuk |  | opakowanie |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca na wezwanie dołączy do oferty oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia  jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia lub stosowne oświadczenie iż do danego produktu nie stosuje się przepisów w/w ustawy. Na każde żądnie Zamawiającego Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów  świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.

UWAGA!!!

W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartym w SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do przedłożenia dodatkowych dokumentów miedzy innymi:  ulotek, folderów, kart katalogowych, badań, jak również próbek.