Opatów, 20.05.2021

Znak : SL/9/ZP/2021

-Wszyscy Wykonawcy-

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych oraz materiałów opatrunkowych

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wyrobów medycznych oraz materiałów opatrunkowych.

Zamawiający wyjaśnia, co następuje

Pytanie 1

Pakiet 1, poz. 7

Czy doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający w tej pozycji oczekuje:  Sterylny zestaw do porodu  skład: 2 sztuki serwety z włókniny foliowanej ok 43g/m2 rozmiar 150x75cm,  2 sztuki serwety z włókniny foliowanej ok 43g/m2, rozmiar 75x75cm,  2 podkłady ginekologiczne ok 34x9cm,  1sztuka podkład chłonny z pulpy celulozowej ok. 60 x 60cm chłonność  1400g wg ISO 11948-1masa 64,9g,  1 sztuka podkład chłonny z pulpy celulozowej ok. 60 x 90 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje Sterylny zestaw do porodu  skład: 2 sztuki serwety z włókniny foliowanej ok 43g/m2 rozmiar 150x75cm,  2 sztuki serwety z włókniny foliowanej ok 43g/m2, rozmiar 75x75cm,  2 podkłady ginekologiczne ok 34x9cm,  1sztuka podkład chłonny z pulpy celulozowej ok. 60 x 60cm chłonność  1400g wg ISO 11948-1masa 64,9g,  1 sztuka podkład chłonny z pulpy celulozowej ok. 60 x 90 cm ?

Pytanie 2

Pakiet 1, poz. 13

Czy Zamawiający oczekuje jałowego setonu 17N, 8W, rozmiar 1 m x 10 cm?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje jałowego setonu 17N, 8W, rozmiar 1 m x 10 cm

Pytanie 3

Pakiet 1, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści jałowy seton 17 N, 4W, rozmiar 1 m x 10 cm, z nitką rtg  ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza

Pytanie4

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje tupferów z nitką RTG niejałowych, a 500 szt. ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje tupferów z nitką RTG niejałowych, a 500 szt.

Pytanie 5

Czy zamawiający miał na myśli pojemnik 125 ml?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw z peanem plastikowym ok 13 cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Czy Zamawiający miał na myśli zgodność z normą ASTM F1671

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający miał na myśli zgodność z normą ASTM F1671

Pytanie 8

# Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze 
w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź Zamawiającego

# Terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i za dni robocze 
w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Pytanie 9

# Czy Zamawiający dopuści dostawy do godz. 15.00 ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza dostawy w godzinach pracy apteki, 7:00-14:30 lub po indywidualnym uzgodnieniu z Zamawiającym, spowodowanym opóźnieniami z przyczyn niezależnych.

Pytanie 10

# Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź Zamawiającego

Po indywidualnym uzgodnieniu z Zamawiającym

Pytanie 11

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby we wzorze umowy słowo ""opóźnienia"" zostało zastąpione słowem ""zwłoki""?

# Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, ""kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego ), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy."

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody