Opatów, 20.05.2021

Znak : SL/9/ZP/2021

-Wszyscy Wykonawcy-

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych oraz materiałów opatrunkowych

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wyrobów medycznych oraz materiałów opatrunkowych.

Zamawiający wyjaśnia, co następuje

Pytanie 1

Pakiet 1, poz. 6  Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw dla noworodka z serwetą białą min. 25 x 25 cm wykonaną z włókniny spunlace?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Pakiet 1, poz. 7  Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do porodu o składzie:

- 2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm (chłonny i nieprzemakalny laminat dwuwarstwowy o gramaturze 56 g/m2)

- 6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

- 2 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową  o wymiarach 60 cm x 90 cm, łączna gramatura 100g/m2, chłonność 0,152ml/cm3

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Pakiet 1, poz. 11, 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4

Pakiet 1, poz. 14 – Biorąc pod uwagę sposób pakowania (a’500 szt) zwracamy się z prośba o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje w tej pozycji tupferów niejałowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje w tej pozycji tupferów niejałowych

Pytanie 5

Pakiet 1, poz. 14 –  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów niejałowych typ kula 15 x 15 cm pakowanych a’250 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 6

Pakiet 1, poz. 16 -  Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą laminowaną min. 42g/m2, rozm. 50 x 60 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 7

Pakiet 1, poz. 16 -  Czy zamawiający dopuści zestaw z serwetą laminowaną min. 42g/m2, rozm. 50 x 60 cm, otwór min. 7 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 8

Pakiet 1, poz. 16 -  Czy Zamawiający dopuści zestaw z pojemnikiem plastikowym min. 120 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 9

Pakiet 1, poz. 16 -  Czy zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu folia-papier?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 10

Pakiet 3, poz. 1-12 - W opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga rękawic odpornych na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F/67/. Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje spełnienia normy ASTM F1671?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje spełnienia normy ASTM F1671

Pytanie 11

Pakiet 3, poz. 1-12-  Prosimy o doprecyzowanie, czy jednostką miary jest opakowanie zawierające 50 par rękawic?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jednostką miary jest opakowanie zawierające 50 par rękawic.