SL/ 9/ZP/2021                                                                                                                                                                           Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wyrobów medycznych oraz materiałów opatrunkowych

| PAKIET 1 Wyroby medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto* (zł) | VAT % | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość VAT | Wartość brutto (zł) | Producent |
| A | B | C | D | E |  |  |  |  | F |
| 1 | Fartuch chirurgiczny włókninowy jałowy L | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch chirurgiczny włókninowy jałowy M | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fartuch chirurgiczny włókninowy jałowy XL | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fartuch chirurgiczny jałowy L wzmocniony | sztuka | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Fartuch chirurgiczny jałowy XL wzmocniony | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny zestaw dla noworodka skład : 1 sztuka serweta biała kompresowa rozm ok 30 x 30cm chłonna /1 sztuka kocyk flanelowy rozm ok 80x75cm kocyk flanelowy z 100% bawełny o masie powierzchni 160+-16(g/m2) / czapeczka dla noworodka – 100 % bawełniana dzianina o masie powierzchniowej 170(+-5%) g/m2 ok 12cm x 10cm splot sciągaczowy rozmiar bez naciągania do dołu 20cm w obwodzie z podwójnym mankietem do wywinięcia | sztuka | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylny zestaw do porodu skład: 2sztuki serwety z włókniny foliowanej ok 43g/m2 /150x75cm / 2 sztuki serwety z włókniny foliowanej ok 43g/m2 / 75x75cm 2 podkłady ginekologiczne ok 34x9cm / 1sztuka podkład chłonny z pulpy celulozowej ok.60 x 6cm chłonność 1400g wg ISO 11948-1masa 65,5g | sztuka | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Serweta operacyjna jałowa bez przylepca 50cm x 60cm x 1 sztuka 2 warstwowa chłonna warstwa na całej powierzchni | sztuka | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Serweta operacyjna jałowa 3-warstwowa z przylepcem 75cm x 90cm chłonna warstwa na całej powierzchni | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Serweta operacyjna jałowa 3-warstwowa bez przylepca 75cm x 90cm chłonna na całej powierzchni | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Siatka przepuklinowa rozmiar 9cm x 13cm uniwersalna siatka poliproplylenowa ultralekka do zaopatrywania przepuklin / włókna nieabsorbowalne do rekonstrukcji uszkodzonych tkanek / sterylna | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Siatka przepuklinowa rozmiar 30cm x 30cm uniwersalna siatka polipropylenowa ultralekka do zaopatrywania przepuklin / włókna nieabsorbowalna do rekonstrukcji uszkodzonych tkanek / sterylna | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Seton jałowy 8w 17n / 1m x 10 x 10cm a 1 sztuka z gazy bielonej bezchlorowo | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Tupfery gazowe typ fasolka 17n 15cm x 15cm a 500 sztuk jałowe z nitką RTG | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Tupfery gazowe typ fasolka 17n 9,5cm x 9,5cm a 5 sztuk jałowe z nitką RTG | opakowanie | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw do cewnikowania zapakowany w twardy blister w składzie: 1szt. Serweta laminowana ok. 42g/m2 roz. ok.50x60cm 1 szt.serweta laminowana ok.42g/m2 z otworem ok 5cm i rozcięciem roz.ok.50 x60cm 2szt rękawic nitrylowych rozm M z wywiniętymi mankietami, 5 sztuk Tupfer kula 17N roz ok.20 x20cm, 8sztuk kompresy z gazy 17N 8W roz 7,5 x 7,5cm, pęseta plastikowa ok 13cm, 1 sztuka pean plastikowy ok.14cm, 1 sztuka pojemnik plastikowy ok. 125cm elementy poza blistrem 1sztuka strzykawka wypełniona jałową wodą z 10%gliceryną ok. 10ml i 1 sztuka strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą ok. 6ml, Tupfery i kompresy gazowe kl2 a reg7 | opakowanie | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET 2 Rękawice medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | VAT % | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartośc VAT | Wartośc brutto (zł) | Producent |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | Rękawice S lateksowe bezpudrowe x 100szt | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice M lateksowe bezpudrowe x 100 szt | opakowanie | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice L lateksowe bezpudrowe x 100 szt. | opakowanie | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice XL lateksowe bezpudrowe x 100 szt. | opakowanie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice S Nitrylowe bezpudrowe x 100 szt. | opakowanie | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice M Nitrylowe bezpudrowe x 100 szt. | opakowanie | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękawice L Nitrylowe bezpudrowe x100szt | opakowanie | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękawice XL Nitrylowe bezpudrowe x 100 szt. | opakowanie | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania: Rękawice medyczne oznaczone znakiem CE i wyprodukowane zgodnie z normą EN -455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET 3 Rękawice chirurgiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | VAT % | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartośc VAT | Wartośc brutto (zł) | Producent |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE NIEPUDROWANE (RĘKAWICE 6,0) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE NIEPUDROWANE (RĘKAWICE 6,5) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE NIEPUDROWANE (RĘKAWICE 7,0) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE NIEPUDROWANE (RĘKAWICE 7,5) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE NIEPUDROWANE (RĘKAWICE 8,0) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE NIEPUDROWANE (RĘKAWICE 8,5) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE PUDROWE (RĘKAWICE 6) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE PUDROWE (RĘKAWICE 6,5) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE PUDROWE (RĘKAWICE 7,0) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE PUDROWE (RĘKAWICE 7,5) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE PUDROWE (RĘKAWICE 8,0) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE PUDROWANE (RĘKAWICE 8,5) 1 PARA jałowe x 50 sztuk | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania: Rękawice chirurgiczne jałowe zgodne z wymaganiami stawianymi przez normę EN-455; odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F/67/; zapewniające pewność trzymania narzędzi, anatomiczny kszałt dopasowany indywidualnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET 4 Kontrasty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asortyment | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto* (zł) | VAT % | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość VAT | Wartość brutto (zł) | Producent |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | Zestaw wkładów do podawania kontrastu i r-ru soli fizjologicznej do wstrzykiwacza automatycznego skład: wkład jednorazowy A / B o pojemności 200ml typ: P/N 100104 A/B / złącza szybkiego napełniania /złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem / ostrze tpu Spike Wymagania: kompatybilne 100% / niepirogenne / certyfikat ISO / znak CE | opakowanie | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca na wezwanie dołączy do oferty oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia  jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia lub stosowne oświadczenie iż do danego produktu nie stosuje się przepisów w/w ustawy. Na każde żądnie Zamawiającego Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów  świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.

UWAGA!!!

W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartym w SWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do przedłożenia dodatkowych dokumentów miedzy innymi:  ulotek, folderów, kart katalogowych, badań, jak również próbek.