Opatów, 01.09.2021

Znak : SL/20/ZP/2021

-Wszyscy Wykonawcy-

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

w postępowaniu na dostawę lasera okulistycznego do laseroterapii oczu dla Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę lasera okulistycznego do laseroterapii oczu dla Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie

Zamawiający wyjaśnia, co następuje

Pytanie 1

Czy Zamawiający, w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym, dopuści laser o na następujących parametrach, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności złożonych ofert: Laser Nd:YAG Q-switched 1064 nm Nd:YAG Energia 0.3 to 12 mJ, quasi continuous Średnica plamki 400 μm w ognisku wiązki wskazującej Częstotliwość powtarzania, puls 0.5 to 2 Hz Szerokość impulsu Sposób emisji pulsu Przesunięcie ogniskowania (Defokalizacja) 4ns +4/-0ns 1/2/3 pulsy na strzał 150µm/300µm/ Posterior Wiązka wskazująca Czerwona dioda 635 nm / 1 mW, zmienna Filtr chroniący przed laserem stały Kąt pracy 16° Ścieżka lasera Wewnątrz obudowy Potrzeba przestań 0.5 m2 Wymagania dotyczące zasilania 100 to 240 V, 50/60 Hz, 600 Watt Klasa lasera 3b | 532 nm, E = 2.5 mJ wiązka wskazująca: 635 nm, P < 1 mW Laser SLT Q-switched 532 nm podwójna częstotliwość Nd:YAG Energia 0.2 to2.0 mJ, quasi continuous Średnica plamki 400 μm w ognisku wiązki wskazującej Częstotliwość powtarzania, puls > 10 Hz Szerokość impulsu 3 ns Wiązka wskazująca dioda czerwona 635 nm / 1 mW, zmienna Filtr chroniący przed laserem stały Kąt pracy 3.2° Klasa laser 3b | 532 nm, E = 2.5 mJ wiązka wskazująca: 635 nm, P < 1 mW

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza.