| SL/24/ZP/2021 |  |  | Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  |  |  |
| Szpital Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie |  |  |  |  |  |  |
| ul. Szpitalna 4 |  |  |  |  |  |  |
| 27-400 Opatów |  |  |  |  |  |  |

- Histeroskop

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płaszcz zewnętrzny 26Fr, perforowany, obrotowy, kompatybilny z płaszczem wewnętrznym 24Fr., zapewniający ciągły przepływ płynu płuczącego; przyłącza napływu i odpływu (końcówki LUER-Lock) zintegrowane z płaszczem zewnętrznym – 1szt | TAK |  |
| 2. | Płaszcz wewnętrzny 24Fr, obrotowy, do płaszcza zewnętrznego 26Fr., z ukośną końcówką ceramiczną – 1szt | TAK |  |
| 3. | Pasywny element roboczy monopolarny/bipolarny, kompatybilny z optyką śr. 4mm, 300 | TAK |  |
| 4. | Obturator standardowy do resektoskopu 24/26Fr -1szt | TAK |  |
| 5. | Optyka do resektoskopu HD+, śr. 4mm, kąt patrzenia 300, dł. 300mm, autoklaw owalna -2szt | TAK |  |
| 6. | Elektroda pętlowa zagięta; 24/26Fr.; do optyki 300, przeznaczona do pracy w systemie bipolarnym, autoklaw owalna – 1szt | TAK |  |
| 7. | Kabel bipolarny do histeroskopu, dł. 4,5 m wtyk od strony aparatu kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi aparatów elektrochirurgicznych firmy EMED -1szt | TAK |  |
| 8. | Kontener do sterylizacji optyki, płaszczy oraz, wymiary 480x150x50mm, z uchwytem na elementy robocze – 1szt | TAK |  |

- KTG  z bezprzewodowymi głowicami

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KTG LCD bezprzewodowe głowice | TAK |  |
| 2. | Głowica FHR 1, FHR 2, TOCO, marker pacjentki FM | TAK |  |
| 3. | Ekran dotykowy, archiwizacja na USB | TAK |  |
| 4. | Podstawa jezdna na kółkach, 2 półki, blokada kół, uchwyt na głowice | TAK |  |
| 5. | Wbudowana drukarka 150mm | TAK |  |
| 6. | Menu w j. polskim | TAK |  |
| 7. | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  |
| 8. | Analiza zapisu KTG Fisher / Krebs | TAK |  |
| 9. | Monitorowanie ciąży bliźniaczej | TAK |  |
| 10. | Instrukcja obsługi PL | TAK |  |

- KTG z  przewodowymi głowicami

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KTG LCD przewodowe głowice | TAK |  |
| 2. | Głowica FHR 1, FHR 2, TOCO, marker pacjentki FM | TAK |  |
| 3. | Ekran dotykowy, archiwizacja na USB | TAK |  |
| 4. | Podstawa jezdna na kółkach, 2 półki, blokada kół, uchwyt na głowice | TAK |  |
| 5. | Wbudowana drukarka 150mm | TAK |  |
| 6. | Menu w j. polskim | TAK |  |
| 7. | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  |
| 8. | Analiza zapisu KTG Fisher / Krebs | TAK |  |
| 9. | Monitorowanie ciąży bliźniaczej | TAK |  |
| 10. | Instrukcja obsługi PL | TAK |  |