SL/ 6/ZP/2021                                                                                                                                                                           Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wyrobów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie

| Lp. | Asortyment |  | j.m | Ilość |  |  | Cena jednostkowa brutto (zł) |  | VAT % |  | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość VAT |  | Wartość brutto (zł) |  | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D |  |  | E |  | F |  | G | H |  | I |  | J |
| 1 | Butelka 200ml do długotrwałego odsysania ran sterylna wykonana z polietylenu, możliwość połączenia z drenami o śr. od 6 CH do 18 CH skala ułatwiająca ocenę objętości odessanego płynu |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik do odsysania wydzielin z górnych dróg oddechowych CH 6/400mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcanie i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik do odsysania wydzielin z górnych dróg oddechowych CH 4/400 mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenie i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory. Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach |  | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do odsysania wydzielin z górnych dróg oddech.CH 8/400 mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach |  | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 10/400 mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 14/600 mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory .Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 16/600 mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory .Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 6/400 mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory .Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach |  | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 12/600 mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory .Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach |  | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 12/500 mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach |  | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cewnik do podawania tlenu przez nos 2,0m dla dorosłych wykonany z przezroczystego, nietoksycznego PCV odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym jest zakończony uniwersalnym łącznikiem kaniule części nosowej są miękkie i mają zaokrąglone krawędzie |  | sztuka | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dren brzuszny 22F/40 cm przeznaczony do długotrwałego drenażu m.in. jamy brzusznej wykonany z PCV |  | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dren brzuszny 24F/40 cm przeznaczony do długotrwałego drenażu m.in. .jamy brzusznej wykonany z PCV |  | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dren brzuszny 28F/40 cm przeznaczony do długotrwałego drenażu m.in. jamy brzusznej wykonany z PCV |  | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dren brzuszny 30F/40 cm przeznaczony do długotrwałego drenażu m.in. jamy brzusznej wykonany z PCV |  | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Dren brzuszny 32F/40 cm przeznaczony do długotrwałego drenażu m.in. .jamy brzusznej wykonany z PCV |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Dren brzuszny 36F/40 cm przeznaczony do długotrwałego drenażu m.in. jamy brzusznej wykonany z PCV |  | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Dren Redona Nr.10 dł.700mm wykonany z medycznej PCV o optymalnym współczynniku twardości ,zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności naprzemienna perforacja zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące atraumatyczne miękkie zakończenie drenu |  | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Dren Redona Nr.12 dł.700mm wykonany z medycznej PCV o optymalnym współczynniku twardości ,zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności naprzemienna perforacja zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące atraumatyczne miękkie zakończenie drenu |  | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Dren Redona Nr.14 dł.700mm wykonany z medycznej PCV o optymalnym współczynniku twardości ,zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności naprzemienna perforacja zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące atraumatyczne miękkie zakończenie drenu |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Dren Redona Nr.16 dł.700mm wykonany z medycznej PCV o optymalnym współczynniku twardości ,zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności naprzemienna perforacja zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące atraumatyczne miękkie zakończenie drenu |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Dren Redona Nr.18 dł.700mm wykonany z medycznej PCV o optymalnym współczynniku twardości ,zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności naprzemienna perforacja zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące atraumatyczne miękkie zakończenie drenu |  | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Dren tlenowy 210cm +/- 2% wyrób przeznaczony jako przedłużacz do podawania tlenu wykonany z przezroczystego nietoksycznego PCV nie zawiera lateksu dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym sterylizowany tlenkiem etylenu jednorazowego użytku |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dren do odsysania pola oper dł 3000mm Sitze 8mm wyrób przeznaczony do odsysania wydzieliny z pola operacyjnego zestaw składa się z końcówki ssącej oraz drenu łączącego standardowej długości 210cm końcówka CH21 z podwójnym załamaniem krzywizny oraz otworami bocznymi dren CH24 o średnicy wew/zew 5,6mm/8,0mm dren wykonany z tworzywa PCV oba zakończenia drenu wyposażone w specjalny system zgięciowy umożliwiający manipulację drenem i końcówką ssącą jałowy |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Końcówka do odsysania pola standard z kontrolą siły ssania / Yankauer standard, z rączką zagięta z kontrolą siły ssania |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Zestaw Yankauer do odsysania pola operacyjnego z wygiętą końcówką CH30 długość 300cm |  | sztuka | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: spełniające normy ISO 11607-1,2 EN 868-5 i 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Elektrody EKG GS43 dla dorosłych do Holtera x 50szt jednorazowego użytku przeznaczona do badań holterowskich elektrody przylegające do ciała pacjenta podczas całego 24-godzinnego badania wyrób medyczny klasy I produkowany zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC / EN ISO 13485 EN ISO 14971 EN 60601-1 EN ISO 10993-1 |  | opakowanie | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Filtr adult- pediatric -Mechanical HME mechaniczny, który łączy skuteczne nawilżania z wysoką hydrofobowością i poziomem filtracji jaki może zapewnić plisowana wkładka mechaniczna |  | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Filtr antybakteryjny do ssaka hydrofobowy przeznaczony do ssaków medycznych wymiar wej/wyj filtra -średnica 6mm filtrowanie bakterii oraz wirusów w celu ochrony personelu medycznego i pacjentów stosujących ssaki |  | sztuka | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Filtr do ssaka OB 1000 zabezpieczający z bardzo wysoką skutecznością antybakteryjną hydrofobowy |  | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Filtr elektrostatyczny wirusowo-bakteriobójczy jałowy jednorazowy filtr do użytku w opiece anestetycznej, który zawiera wkład hydrofobowy cechuje do niska oporność i wysoka efektywność filtracji bakterii i wirusów>99,99% chroniąc urządzenie przed ryzykiem kontaminacji posiada połączenia ISO 22 i 15 zgodnie z międzynarodowymi standardami zapewniającymi bezpieczeństwo i pewność stosowania(22mmf/15mm m-22/15mm.Wyposażony jest w port do kapnografii,który zamknięty jest zatyczką |  | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Igła do nakłuć lędźwiowych z prowadnicą punkcyjna wprowadzana do przestrzeni podpajęczynówkowej w odcinku lędżwiowym kręgosłupa w celu diagnostycznym, leczniczym lub wykonania znieczulenia 27G x 1/2 0,4 x 90 typu Quincke |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Igła do nakłuć lędźwiowych z prowadnicą 21G x 3-1/2 (0,8x90) Igła do nakłuć lędzwiowych z prowadnicą punkcyjna wprowadzana do przestrzeni podpajęczynówkowej w odcinku lędzwiowym kręgosłupa w celu diagnostycznym, leczniczym lub wykonania znieczulenia typu Quincke |  | sztuka | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Igła do nakłuć lędźwiowych z prowadnicą 26G /0,45 x 90/ Igła do nakłuć lędzwiowych z prowadnicą punkcyjna wprowadzana do przestrzeni podpajęczynówkowej w odcinku lędzwiowym kręgosłupa w celu diagnostycznym ,leczniczym lub wykonania znieczulenia typu Quincke |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Igła do nakłuć lędżwiowych z prowadnicą 25 G (0,5 x 90) Igła do nakłuć lędzwiowych z prowadnicą punkcyjna wprowadzana do przestrzeni podpajęczynówkowej w odcinku lędzwiowym kręgosłupa w celu diagnostycznym, leczniczym lub wykonania znieczulenia typu Quincke |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: sterylna, gotowa do użycia po wyjęciu z opakowania jednorazowego użytku zgodna z normami ISO Rozmiar igły oznaczony kolorem/ Z PROWADNICĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,4 x 18-19 x 100 sztuk |  | opakowanie | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,45 x 16 x 100 sztuk |  | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | igla iniekcyjna j.u jednorazowa 0,5 x 25 x 100 sztuk |  | opakowanie | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,6 x 40 x 100 sztuk |  | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,7 x 40 x100 sztuk |  | opakowanie | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,8 x 40 x 100 sztuk |  | opakowanie | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,9 x 40 x 100sztuk |  | opakowanie | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 1,1 x 40 x 100 sztuk |  | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania : zastosowanie iniekcja – infuzja – transfuzja / wykonanie ze stali nierdzewnej rurka cienkościenna / oznaczenie kolorów zgodnie z ISO / nakładka wykonana z polipropylenu / okres ważności min 2 lata / nietoksyczne niepirogenne/ spełniające wymagania ISO 7864, 9626,6009 wszystkie rozmiary igieł muszą pochodzić od jednego producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kaniula do żył obwodowych rozmiar 22G np. 0,8 x 25mm x 100 sztuk przepływ od 31ml- 36 mm/min niebieski z portem |  | opakowanie | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Kaniula do żył obwodowych rozmiar 24G x 0,7 x 19 x 100 sztuk przepływ 13ml/min żółty bez portu |  | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Kaniula do żył obwodowych rozmiar 26G x 0,6 x 19mm x 100 sztuk przepływ 13ml/min fioletowy bez portu |  | opakowanie | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Kaniula do żył obwodowych rozmiar 20G np. 1,1 x 32mm x 100 sztuk przepływ od 60 ml- 64ml/min różowy z portem |  | opakowanie | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Kaniula do żył obwodowych rozmiar 18G x 1,2 x 32mm – 45 mm x 100 sztuk przepływ 105ml/min zielony z portem |  | opakowanie | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Kaniula do żył obwodowych rozmiar 16G x 1,2- 1,7 x 45mm x 100 sztuk przepływ 18 ml-200ml/min szary z portem |  | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: kaniula do żył obwodowych z portem iniekcyjnym umożliwiająca podanie bolusu leku łatwe wprowadzenie kaniuli wenflon kompatybilny z Lauer-lock kaniula oznaczona znakiem CE Sterylne, nietoksyczne, niepirogenne , wyposażone w minimum 3 paski kontrastujące pod RTG Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Kieliszki do leków od 25- 30 ml z podziałką x 75 szt /inna wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań |  | opakowanie | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pojemnik na mocz z nakrętką 100 ml / 120ml x 100 szt |  | opakowanie | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pojemnik na mocz z nakrętką 100 ml x 1 sztuka / jałowy niepirogenny |  | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pojemnik z łopatką do pobierania kału ok.20ml x 1 szt |  | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Łącznik podwójnie obrotowy martwa przestrzeń 15cm 22F/15F z dodatkowym otworem jałowy jednorazowego użytku / wyrób medyczny jednorazowy sterylny |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Łącznik z kontrolą odsysania typu KAPKON / wyrób medyczny jednorazowy sterylny |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Maska tlenowa z drenem rozmiar L sterylna |  | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem rozmiar XL sterylna |  | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Maska tlenowa z drenem rozmiar XL sterylna |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Maska tlenowa z drenem rozmiar M sterylna |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem rozmiar M sterylna |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV/ nie zawiera lateksu/posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren o długości 210cm (+-10%) zakończony uniwersalnym łącznikiem. Dren oporny na zagięcia przeznaczona do podawania tlenu o średniej koncentracji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Opaska do identyfikacji dla noworodków x 100 sztuk |  | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Opaska do identyfikacji dla dorosłych x 100 sztuk |  | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Ostrza chirurgiczne nr 10 x 100 szt |  | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Ostrza chirurgiczne nr 11 x 100 szt |  | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Ostrza chirurgiczne nr 15 x 100 szt |  | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Ostrza chirurgiczne nr 20 x 100 szt |  | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Ostrza chirurgiczne nr 22 x 100 szt |  | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Ostrza chirurgiczne nr 23 x 100 szt |  | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Ostrza chirurgiczne nr 24 x 100 szt |  | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza zgodne ze standardami ISO 9001/ ISO7740 / wykonane z wysokiej jakości stali węglowej lub nierdzewnej w zależności od swojego kszałtu służą do różnego rodzaju nacięć chirurgicznych, jednorazowego użycia pakowane pojedynczo / sterylne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Papier KTG SRF618B / CTG 112x100x100 x SUNRAY |  | sztuka | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Papier Videoprinter Sony ULSTAR -840HG 84mm x 12,5m x 1 sztuka |  | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Papier do USG SONY UPP – 110S 110mm x 20m x 1 sztuka |  | sztuka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Papier EKG Aspel ecg A4 112 x 25 x 1 sztuka |  | sztuka | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Elektrody EKG GS43 dla dorosłych do badań Ekg / Holtera jednorazowego użytku przeznaczona do badań holterowskich elektrody przylegające do ciała pacjenta podczas całego 24-godzinnego badania wyrób medyczny klasy I produkowany zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC / EN ISO 13485 EN ISO 14971 EN 60601-1 EN ISO 10993-1x 1 sztuka |  | sztuka | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pojemnik na odpady szpitalne 0,7l czerwony |  | sztuka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Pojemnik na odpady szpitalne 2l czerwony |  | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Pojemnik na odpady medyczne 5l |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: wykonany z tworzywa sztucznego np. polipropylenu /całkowicie szczelny ,odporny na przekłucia i odczynniki chemiczne / posiada specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki / opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z wymaganiami PZH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych / jałowy niepirogenny Lauer/ Lock dł.1500 mm |  | sztuka | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych / jałowy niepirogenny Lauer/Lock dł. 1500 mm BURSZTYN |  | sztuka | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych jałowy wykonany z wysokiej jakości materiałów bezlateksowych dwukanałowy ostry koniec komory kroplowej odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną klapką / elastyczna komora kroplowa zaopatrzona w element dociskowy / filtr zabezpieczający przed cząsteczkami o wielkości oczek ok 15ym / długość drenu ok 150cm zakończenie Lauer Lock / kroplomierz komory. |  | sztuka | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wymagania j/w - BURSZTYN |  | sztuka | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Przyrząd do przetaczania krwi bez ftalanów wyrób medyczny jednorazowego użycia jałowy niepirogenny nietoksyczny opakowanie jednostkowe j/w |  | sztuka | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Rampa z 3 kranikami umożliwiająca podłączenie więcej niż jednego wlewu di jednego dostępu naczyniowego odporna na ciśnienie do 2 bar 100% odporna na działanie leków |  | sztuka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Koreczek Luer-Lock j.u.do wenflonów sterylny koreczek zapewniający szczelność i zapobiegający wypływaniu krwi / kompatybilny z każdym standardowym produktem |  | sztuka | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Zatyczka do cewników urologicznych umożliwiająca bezpieczne zamknięcie cewnika i drenu |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Kranik trójdrożny – zaworek umożliwiający dokładną i precyzyjną skokową zmianę pozycji zapewniającą całkowitą regulację przepływu płynów infuzyjnych / nietoksyczny sterylny końcówka typu lauer-lock jednorazowego użytku |  | sztuka | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Rurka intubacyjna 7,0mm zbrojona z mankietem |  | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Rurka intubacyjna 3,0mm z mankietem |  | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Rurka intubacyjna 2,0 mm bez mankietu |  | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Rurka intubacyjna 2,5mm bez mankietu |  | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Rurka intubacyjna 3,5mm bez mankietu |  | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Rurka intubacyjna 4,0mm bez mankietu |  | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Rurka intubacyjna 8mm z mankietem |  | sztuka | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Rurka intubacyjna 7,5mm z mankietem |  | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Rurka intubacyjna nr 6,5 mm bez mankietu |  | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Rurka intubacyjna nr 8,5 mm z mankietem |  | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Rurka intubacyjna nr.7,0mm z mankietem |  | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Rurka intubacyjna nr.9,0mm bez mankietu |  | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Rurka intubacyjna 5,0mm z mankietem |  | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Rurka intubacyjna 3,5mm z mankietem |  | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Rurka intubacyjna 8,0mm zbrojona z mankietem |  | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: sterylna rurka do intubacji pacjenta / wykonana z miękkiego PCV zapewniającego dużą elastyczność rurki / wyposażona w boczny otwór Murphyego skalowane numerycznie co 2cm / podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki / informacja o rozmiarze rurki w dwóch miejscach na łączniku oraz na korpusie rurki / odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15mm / znacznik RTG na całej długości rurki / numer serii oraz rozmiar rurki na baloniku kontrolnym .Z mankietem niskociśnieniowym / wysokoobjętościowym – wyposażona w mankiet uszczelniający / informacja o rozmiarze rurki w trzech miejscach :na łączniku ,baloniku kontrolnym oraz na korpusie rurki. Produkt sterylny pakowany pojedynczo w opakowaniu typu papier/folia. Zbrojona : wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej / zbrojenie na całej długości rurki odporna na załamanie / wyprofilowana w kształcie łuku / łącznik 15mm trwale złączony z rurką dostępna z prowadnicą wewnątrz rurki bez lateksu bez ftalanów jałowa jednorazowego użytku. Wymagania (poz. 86): Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową klapką. Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Logo umożliwiające identyfikację przyrządu. Łącznik luer- lock z zatyczką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości ok 150 cm. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Opakowanie typu papier - folia lub folia z napisami w języku polskim w kolorze np niebieskim umożliwiające rozróżnienie aparatów do przetaczania krwi od aparatów do infuzji. Wymagania (poz. 87): Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych jałowy, bursztynowy (EO) posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną klapką. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Łącznik luer- lock z zatyczką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości ok. 150 cm. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wymagania (poz. 88): Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową ( np. czerwoną) klapką. Komora kroplowa o długości ok 90mm. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Logo umożliwiające identyfikację przyrządu. Łącznik luer-lock z zatyczką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości ok 150 cm. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu np. papier - folia z napisami w języku polskim w kolorze czerwonym umożliwiające rozróżnienie aparatów do infuzji od aparatów do przetaczania krwi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Cewnik Tiemana wykonany z termo czułego PCV elastycznego co zapobiega uszkodzeniom mechanicznym, zróżnicowany pod względem średnicy Koniec gładko zaokrąglony ,dwa otwory owalne naprzemienne drenażowe stanowią aktywną część roboczą cewnika kolorowy kod barwny w celu identyfikacji Sterylizowany tlenkiem etylenu .Opakowanie jednostkowe : rękaw papierowo – foliowy. Wszystkie muszą pochodzić od jednego producenta Rozmiary: 8 I 10 I 12 I 14 I 16 I 18 I 20 |  | sztuka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Cewnika Foleya – cewnik jednorazowego użytku sterylny miękki w 100% pokryty silikonem elastyczny antyalergiczny nieprzepuszczający łatwy do wprowadzenia wygodny w użyciu. Wszystkie zaoferowane cewniki muszą pochodzić od jednego producenta. Rozmiary :od 8 do 24 Cewnik urologiczny posiada dwa kanały jeden do odprowadzenia moczu, drugi do napełnienia balonu może być założony na 29 dni |  | sztuka | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Pęseta medyczna sterylna jednorazowa zastosowanie np. przy zmianie opatrunków przy zabiegach |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | OSŁONKI LATEKSOWE NA GŁOWICE USG PUDROWANE (POKROWIEC) 144 SZT. |  | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Zaciskacz do pępowiny x 50 sztuk do zaciśnięcia pępowiny noworodka na sali porodowej w celu zamknięcia światła pępowinowych naczyń krwionośnych / sterylny niepirogenny jednorazowego użytku |  | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Staza gumowa bez lateksowa uciskowa x 25 szt / posiadająca certyfikat CE opaska uciskowa do pobierania krwi |  | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | OCHRANIACZE FOLIOWE NA BUTY NIEJAŁOWE Z GUMKĄ ( POKROWIEC ) 100 SZT. |  | opakowanie | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Spodenki do kolonoskopii z włókniny niejałowe x 10 szt |  | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Śliniak dentystyczny x 50 sztuk / jednorazowy nieprzemakalny |  | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Podkład ok. 210cm x 130cm x 10 sztuk niejałowy nieprzemakalny |  | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Fartuch medyczny z gumką, włókninowy niejałowy x 10 sztuk rozmiar uniwersalny, długość min 110 cm z mankietem ok. (25g/m2) |  | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Myjka do ciała '' rękawica” ok 90g x 10 sztuk do mycia pacjenta eliminująca ryzyko zakażeń krzyżowych. Zgodna z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 |  | opakowanie | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Utrwalacz cytologiczny 200ml – spray / preparat w aerozolu do utrwalania wymazów ginekologicznych i innych 150ml |  | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Strzykawka 2ml x 100 szt. / typ lauer dwuczęściowa |  | opakowanie | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Strzykawka 5ml x 100 szt. / typ lauer dwuczęściowa |  | opakowanie | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Strzykawka 10ml x 100 szt. / typ lauer dwuczęściowa |  | opakowanie | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Strzykawka 20ml x 100 szt. / typ lauer dwuczęściowa |  | opakowanie | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: jednorazowa apirogenna sterylna szczelna / tłok w kolorze kontrastującym skala pozwalająca na dokładne dawkowanie / skala kontrastująca niezmywalna i czytelna podziałka skali wyskalowana w milimetrach /gładka i stabilna praca tłoka / minimalna objętość zalegająca tzw. przestrzeń martwa / zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka przy pobieraniu leków / wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalajca na łatwą kontrolę jej zawartości / wykonana np.z polipropylenu sterylizowana EO, / nietoksyczna opakowanie jednorazowe typu blister pack |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Strzykawka j.u .trzyczęściowa 20ml typu Luer Lock do pomp inf x 50 sztuk |  | opakowanie | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Strzykawka j.u trzyczęściowa 50ml typu Luer Lock do pomp inf x 1 sztuka |  | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: trzyczęściowa jednorazowa apirogenna sterylna szczelna/ tłok w kolorze kontrastującym skala pozwalająca na dokładne dawkowanie / skala kontrastująca niezmywalna i czytelna podziałka skali wyskalowana w milimetrach /gładka i stabilna praca tłoka / zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka przy pobieraniu leków / wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na łatwą kontrolę jej zawartości / wykonana np.z polipropylenu / nietoksyczna opakowanie jednorazowe typu blister pack końcówka Lauer Lock pozwala na bezpieczne połączenie igły i strzykawki oznaczona znakiem CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Strzykawka j.u.20ml do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych – bursztynowa x 1 sztuka |  | sztuka | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Strzykawka j.u.50ml do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych – bursztynowa x 1 sztuka |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: strzykawki wykorzystywane z pompami infuzyjnymi / posiadają trzyczęściową konstrukcję mogą być stosowane do leków światłoczułych – bursztynowe zabarwienie / nietoksyczne apirogenne sterylne z łącznikiem Lauer Lock wyposażone w gumowy tłok zapobiegający przeciekaniu / wyprodukowane zgodnie z wymogami UE dla wyrobów medycznych z długą datą przydatności min 2 lata wyposażone w skalę pomiarową co 1ml pakowane pojedynczo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Strzykawka z końcówką do cewnika 3-częściowa 100 ml/Janeta/ strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku jałowa nie pirogenna nietoksyczna sterylizowana EO, pakowanie jednorazowe typu blister pack podziałka skali pomiarowej co 2ml |  | sztuka | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Strzykawka do insuliny poj.1ml j.u. 40I.U/ml z igłą 0,40 x13mm x100szt wyrób medyczny jałowa apirogenna skład: korpus strzykawki - polipropylen tłok strzykawki - polietylen tłoczek strzykawek wyrób jednorazowego użytku działka elementarna 1 I. U. = 0,025ml opakowanie jednostkowe typu blister - pack sterylizowana tlenkiem etylenu |  | opakowanie | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Strzykawka j.u tuberkulinowa 1ml + igła od 0,3- 0,45 x 12-13mm x 100 sztuk jednorazowa sterylizowana tlenkiem etylenu fabrycznie zmontowana strzykawka z igłą w jednym opakowaniu cylinder przezroczysty czytelna skala oznaczone symbolem CE skala:0,01ml ostrze śródskórne produkt jałowy pakowane pojedynczo folia/blister |  | opakowanie | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Strzykawka do gazometrii 2- 3ml x 100 szt produkt posiadający certyfikat CE do pobierania próbek krwi tętniczej na badanie gazometryczne |  | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Szpatułka drewniana niejałowa x 100 sztuk do badań laryngologicznych wykonana z wysokiej jakości drewna brzozowego wymiary ok.15cm x 1,8cm gładka z zaokrąglonymi końcówkami |  | opakowanie | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Szpatułka drewniana jałowa x 100 sztuk do badań laryngologicznych sterylna pakowana pojedynczo opis j/w wersja sterylna |  | opakowanie | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Szczoteczki do pobierania wymazów cytologicznych x 100 sztuk sterylne do pobierania rozmazu z kanału i tarczy macicy miekkie delikatne włosie tzw .miotełka/choinka płaska odpowiedni kształt zapewniający większy obszar zbierania wymazu |  | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Test arkuszowy /do sterylizacji/ Bowie&Dick x 50 szt jednorazowe testy do kontroli sterylizatora |  | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną 18mm/50m / taśma ze wskaznikiem procesu - sterylizacja parowa biała |  | opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Wskaźnik chemiczny wewnętrzny do pary wodnej wieloparametrowy x 480 szt test do kontroli sterylizacji parą wodną / liniowy we wszystkich dostępnych cyklach typ Browne 134*C/3min 121*C/8min |  | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Woreczek na mocz dla dziewczynek x100szt |  | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Woreczek na mocz dla chłopców x100szt |  | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T sterylny x 10 sztuk wykonany z tworzywa PCV o pogrubionych ścianach i podwójnie zgrzewanych bokach wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną oraz zawór spustowy poprzeczny T |  | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Wziernik ginekologiczny sterylny wykonany z dobrej jakości tworzywa odpowiednia wytrzymałość przy statycznym ściskaniu szczelnie zamknięte opakowanie umożliwiający szeroką wizualizację szyjki macicy oraz doskonały dostęp i ergonomię rozmiar S M L rozmiary muszą pochodzić od jednego producenta x 1 sztuka |  | opakowanie | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Zgłębnik żołądkowy wyrób medyczny sterylny pakowany pojedynczo spełniający wszystkie normy artykułu medycznego. Rozmiary kodowane odpowiednimi kolorami wykorzystywane w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego posiadający bezpieczne zakończenia Rozmiary I 6 I 16 I 18 I 20 I 22 I 24 i długość 800mm pakowane x 1 sztuka |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Rurka ustno-gardłowa Guedela do udrażniania górnego odcinka dróg oddechowych muszą posiadać ergonomiczny kształt / funkcjonalne kodowane kolorami zgodnie z normą ISO sterylne pakowane pojedynczo rozmiary 2/80mm 3/90mm 4/100mm x 1 sztuka |  | sztuka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Rurka tracheostomijna z mankietem jałowa jednorazowego użytku wykonana z termoplastycznego PVC (silikonowa) mankiet wysoko objętościowy niskociśnieniowy linia RTG na całej długości miękkie gładkie prowadnica 2 tasiemki mocujące balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki bez lateksu bez ftalanów Rozmiary 7,5mm I 8mm I 9mm x 1sztuka |  | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe nie matowe ok.76x25-26 x 50 sztuk wysokiej jakości z ciętymi lub szlifowanymi krawędziami |  | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe z matowym polem do opisu ok. 76x 25-26x 50 sztuk |  | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Jednorazowe plastikowe zawieszki do worków na mocz umożliwiające zawieszenie worków na krawędzi łóżka lub wózka szerokość uchwytu ok 15,5cm |  | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Worek na wymiociny - worek z zastawką anty zwrotną uniemożliwiający wydostanie się zapachu i treści x 1 sztuka |  | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Żel do USG poj.0,5l transmisyjny przeznaczony do diagnostyki KTG i USG i terapii ultrasonograficznej UD do stosowania we wszystkich typach głowic / o neutralnym odczynie ph |  | opakowanie | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 2 - kanałowy z igłą typu Y 7F x 20cm skład: Kateter dwukanałowy 7F x 20cm / Prowadnik J 035 x 60cm / Rozszerzacz 8F x 12 cm / Igła prosta 18G x 7cm / strzykawka 10ml / skalpel / Motylek z zaciskiem jałowy apirogenny nietoksyczny typ Baltona |  | sztuka | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Przyrząd do aspiracji płynów / do wielokrotnego pobierania oraz aspiracji roztworów i leków /niska objętość napełniania z hydrofobowym filtrem bakteryjnym |  | sztuka | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej ( paracentezy) z zastawką bezzwrotną 3 igły typu lancet przeznaczony do usuwania różnych płynów z jamy opłucnej lub otrzewnej |  | opakowanie | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Obwód oddechowy 2-rurowy z workiem bez lateksowym od 2 L- 3L(dla dorosłych) rozciągliwy z workiem rozmiar 100cm -180 cm/ worek od 2L- 3l |  | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca na wezwanie zamawiającego w trybie Art.26 UST.2 przedstawi próbki do wskazanych określonych pozycji w przypadku wątpliwości co do jakości zaoferowanego producenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | OPASKA GIPSOWA SZYBKOWIĄŻĄCA ok 5 MINUT 15 CM X 3 M X 2 SZT. nawinięta na plastikowy perforowany rdzeń czas wiązania ok. 5-6 min Wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem . | opakowanie |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | OPASKA GIPSOWA SZYBKOWIĄŻĄCA ok 5 MINUT 12 CM X 3 M X 1 SZT. nawinięta na plastikowy perforowany rdzeń | opakowanie |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Naturalny podkład podgipsowy 12cm x ok.3m | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Naturalny podkład podgipsowy 15cm x ok.3m | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul z klejem akrylowym ok 6cm x ok 8cm x 50 sztuk stabilnie przymocowujący kaniule / sterylny wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem z zaokrągleniem do pełnych opakowań | opakowanie |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | PRZYLEPIEC / TAŚMA chirurgiczna 20cm x 10m na kleju akrylowym | opakowanie |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | PLASTRY do zamykania ran 6MM X 38MM x 6szt x 50sasz tzw.szwy zewnętrzne do bez urazowego zamykania ran stosowane do zamykania brzegów ran świeżych ciętych o niewielkich rozmiarach drobnych ran pooperacyjnych | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | TORBA SAMOPRZYLEPNA DO STERYLIZACJI / folia-papier ok od 180-200. X 330- 360 x 200szt | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | TORBA SAMOPRZYLEPNA DO STERYLIZACJI / folia-papier ok. 130-150 X 250-260 x 200szt | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | TORBA SAMOPRZYLEPNA DO STERYLIZACJI / folia-papier 300-330 X 390-400 x 200szt | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Rękawy foliowo – papierowe płaskie ok szer. 150mm długość ok 200mb norma EN868-5 | opakowanie |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Rękawy foliowo – papierowe płaskie ok szer. 300mm długość ok 200mb norma EN868-5 | opakowanie |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Rękawy foliowo – papierowe z fałdą szer. Ok 150mm długość ok 100mb norma EN 868-5 | opakowanie |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Rękawy foliowo – papierowe z fałdą szer. Ok 300mm długość ok 100mb norma EN868-5 | opakowanie |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: Rękawy p-f z testem do sterylizacji parą wodną / tlenkiem etylenu i formaldehydem umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania zgrzew fabryczny wielokrotny / na rękawie napisy w języku polskim Nr /Lot/Rozmiar/znak CE Papier o gr ok.60g/m2 / folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju / oznaczony kierunek otwierania | opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | TORBA FOLIA -Włóknina ok 420 x ok 600 mm a 100 sztuk | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Prześcieradło medyczne z włókniny w rolce ok 60/300m do zabiegów medycznych | opakowanie |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca na wezwanie dołączy do oferty oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia  jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia lub stosowne oświadczenie iż do danego produktu nie stosuje się przepisów w/w ustawy. Na każde żądnie Zamawiającego Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów  świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.

UWAGA!!!

W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartym w SWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do przedłożenia dodatkowych dokumentów miedzy innymi:  ulotek, folderów, kart katalogowych, badań, jak również próbek.