## Stan_magazynu
		WYROBY MEDYCZNE / SPRZĘT JEDNORAZOWY
PAKIET 3 Wyroby medyczne / Sprzęt jednorazowy
Lp.	Zadanie Nr 1 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)		Data ważności		Stan / towaru	Producent
A	B		C	D	E	F	G	H	I					J
1	Butelka 200ml do długotrwałego odsysania ran sterylna wykonana z polietylenu,możliwość połączenia z drenami o śr. od 6 CH do 18 CH skala ułatwiająca ocenę objętości odessanego płynu		sztuka	300					13 szt.
2	Cewnik do embolektomii i trombektomii jednokanałowy 2F dł.40cm naczyniowy jednorazowy sterylny służący do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych wyrób nietoksyczny ,apirogenny widoczny w promieniach Rtg balon wykonany z lateksu Mandryn wykonany ze stali nierdzewnej umieszczony w każdym kateterze.Kateter zakończony nasadką typu luer-lock Kateter typu Fogartyego zabezpieczony przed działaniem promieniowania UV / typ Baltona		sztuka	10					0			2 szt.
3	Cewnik do embolektomii i trombektomii jednokanałowy 2F dł.80 cm naczyniowy jednorazowy sterylny służący do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych wyrób nietoksyczny,apirogenny widoczny w promieniach Rtg balon wykonany z lakeksu.Mandryn wykonany ze stali nierdzewnej umieszczony w każdym kateterze.Kateter zakończony nasadką typu lauer-lock.Katetery typu Fogartyego zabezpieczony przed działaniem promieniowania UV / typ Baltona		sztuka	10					0			3 szt.
4	Cewnik do embolektomii i trombektomii jednokanałowy 3F dł.80 cm naczyniowy jednorazowy sterylny służący do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych wyrób nietoksyczny,apirogenny widoczny w promieniach Rtg balon wykonany z lateksu.Mandryn wykonany ze stali nierdzewnej umieszczony w każdym keteterze.Kateter zakończony nasadką typu lauer-lock.Katetery typu Fogartyego zabezpieczony przed działaniem promieniowania UV / typ Baltona		sztuka	35					0			3 szt.
5	Cewnik do embolektomii i trombektomii jednokanałowy 4F dł 40 cm naczyniowy jednorazowy sterylny służący do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych wyrób nietoksyczny,apirogenny widoczny w promieniach Rtg balon wykonany z lateksu.Mandryn wykonany ze stali nierdzewnej umieszczony w każdym kateterze.Kateter zakończony nasadką typu lauer-lock.Katetery typu Fogartyego zabezpieczony przed działaniem promieniowania UV / typ Baltona		sztuka	5					0	30.01.2021		8 szt.
6	Cewnik do embolektomii i trombektomii jednokanałowy 4F dł. 80cm naczyniowy jednorazowy sterylny służący do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych wyrób nietoksyczny,apirogenny widoczny w promieniach Rtg balon wykonany z lateksu.Mandryn wykonany ze stali nierdzewnej umieszczony w każdym kateterze.Kateter zakończony nasadką typu lauer-lock.Katetery typu Fogartyego zabezpieczony przed działaniaem promieniowania UV / typ Baltona		sztuka	50					0			3 szt.
7	Cewnik do embolektomii i trombektomii jednokanałowy 5F dł 80 cm naczyniowy jednorazowy sterylny służący do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych wyrób nietoksyczny,apirogenny widoczny w promieniach Rtg balon wykonany z lateksu.Mandryn wykonany ze stali nierdzewnej umieszczony w każdym kateterze.Kateter zakończony nasadką typu lauer-lock.Katetery typu Fogartyego zabezpieczony przed działaniem promieniowania UV / typ Baltona		sztuka	25					0	30.04.2021		10 szt.
8	Cewnik do odsysania wydzielin z górnych dróg oddechowych CH 6/400mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcanie i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach		sztuka	130					0	28.02.2021		5 opak.
9	Cewnik do odsysania wydzielin z górnych dróg oddechowych CH 4/40mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenie i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory.Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach		sztuka	5					0			20 szt.
10	Cewnik do odsysania wydzielin z górnych dróg oddech.CH 8/400 mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory.Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach		sztuka	250					0	31.03.2023		21 opak.
11	Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 10/400 mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory.Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach		sztuka	100					0	31.03.2023		48 opak.
12	Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 14/600 mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory.Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach		sztuka	100					0	30.09.2023		2 opak.
13	Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 16/600 mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenia i załamiania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory.Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach		sztuka	150					0			19 opak.
14	Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 6/400 mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory.Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowanich		sztuka	150					0			2 opak.
15	Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 12/600 mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory.Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach		sztuka	30					0	01.09.2023		9 opak.
16	Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 12/400 mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe otwory.Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na opakowaniach		sztuka	10					0	01.09.2023		10 opak.
17	Cewnik do podawania tlenu przez nos 2,0m dla dorosłych wykonany z przezroczystego,nietoksycznego PCV odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym jest zakończony uniwersalnym łącznikiem kaniule części nosowej są miekkie i mają zaokrąglone krawędzie		sztuka	600					0			10 opak.
18	Dren brzuszny 22F/40 cm przeznaczony do długotrwałego drenażu m.in.jamy brzusznej wykonany z PCV		sztuka	20					0			10 opak.
19	Dren brzuszny 24F/40 cm przeznaczony do długotrwałego drenażu m.in.jamy brzusznej wykonany z PCV		sztuka	30					0			10 opak.
20	Dren brzuszny 28F/40 cm przeznaczony do długotrwałego drenażu m.in.jamy brzusznej wykonany z PCV		sztuka	30					0	23.11.2024		30 opak.
21	Dren brzuszny 30F/40 cm przeznaczony do długotrwałego drenażu m.in.jamy brzusznej wykonany z PCV		sztuka	20					0	19.10.2023		55 opak.
22	Dren brzuszny 32F/40 cm przeznaczony do długotrwałego drenażu m.in.jamy brzusznej wykonany z PCV		sztuka	20					0	26.06.2023		7 opak.
23	Dren brzuszny 36F/40 cm przeznaczony do długotrwałego drenażu m.in.jamy brzusznej wykonany z PCV		sztuka	6					0	10.10.2023		23 opak.
24	Dren Redona Nr.10 dł.700mm wykonany z medycznej PCV o optymalnym współczynniku twardości,zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności naprzemienna perforacja zapobiegajaca aspiracji i wrastaniu tkanek specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące atraumatyczne miękkie zakończenie drenu		sztuka	20					0	01.02.2024		10 opak.
25	Dren Redona Nr.12 dł.700mm wykonany z medycznej PCV o optymalnym współczynniku twardości,zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności naprzemienna perforacja zapobiegajaca aspiracji i wrastaniu tkanek specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące atraumatyczne miękkie zakończenie drenu		sztuka	30					0	01.02.2024		20 opak.
26	Dren Redona Nr.14 dł.700mm wykonany z medycznej PCV o optymalnym współczynniku twardości,zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności naprzemienna perforacja zapobiegajaca aspiracji i wrastaniu tkanek specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące atraumatyczne miękkie zakończenie drenu		sztuka	40					0	28.02.2024		20 opak.
27	Dren Redona Nr.16 dł.700mm wykonany z medycznej PCV o optymalnym współczynniku twardości,zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności naprzemienna perforacja zapobiegajaca aspiracji i wrastaniu tkanek specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące atraumatyczne miękkie zakończenie drenu		sztuka	80					0			6 opak.
28	Dren Redona Nr.18 dł.700mm wykonany z medycznej PCV o optymalnym współczynniku twardości,zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności naprzemienna perforacja zapobiegajaca aspiracji i wrastaniu tkanek specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące atraumatyczne miękkie zakończenie drenu		sztuka	30					0			10 opak.
29	Dren tlenowy 2,1m wyrób przeznaczony jako przedużacz do podawania tlenu wykonany z przezroczystego nietoksycznego PCV,nie zawiera lateksu dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym sterylizowany tlenkiem etylenuje jednorazowego użytku		sztuka	50					0	30.11.2023		20 opak.
	Razem						0
	Zadanie Nr 2 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto* (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0	16.08.2021		3 opak.	Producent
1	Dren do odsysania pola oper dł 3000mm Sitze 8mm wyrób przeznaczony do odsysania wydzieliny z pola operacyjnego zestaw składa się z końcówki ssącej oraz drenu łączącego standardowej długości 210cm końcówka CH21 z podwójnym załamniem krzywizny oraz otworami bocznymi dren CH24 o średnicy wewn/zewn 5,6mm/8,0mm dren wykonany z tworzywa PCV oba zakończenia drenu wyposażone wspecjalny system zgięciowy umożliwiający manipulację drenem i końcówką ssącą jałowy		sztuka	200					0	30.01.2024		1 opak.
2	Końcówka do odsysania pola standard z kontrolą siły ssania / Yankauer standard, z rączką zagięta z kontrolą siły ssania		sztuka	200					0			5 szt.
3	Zestaw Yankauer do odsysania pola operacyjnego z wygiętą końcówką CH30 długość 300cm		sztuka	400					0			4 opak.
	Razem
	Wymagania: spełniające normy ISO 11607-1,2 EN 868-5 i 3
	Zadanie Nr 3 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0	31.12.2023		2 opak.	Producent
1	Elektrody EKG GS43 dla dorosłych do Holtera x 50szt jednorazowego użytku przeznaczona do badań holterowskich elektrody przylegające do ciała pacjenta podczas całego 24-godzinnego badania wyrób medyczny klasy I produkowany zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC / EN ISO 13485 EN ISO 14971 EN 60601-1 EN ISO 10993-1		opakowanie	300					0			1 opak.
	Razem						0			88 opak.
	Zadanie Nr 4 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0			25 opak.	Producent
1	Filtr adult- pediatric -Mechanical HME mechaniczny, który łączy skuteczne nawilżania z wysoką hydrofobowością i poziomem filtracji jaki może zapewnić plisowana wkładka mechaniczna		sztuka	20					0	30.04.2020		2 opak.
2	Filtr antybakteryjny do ssaka hydrofobowy przeznaczony do ssaków medycznych wymiar wej/wyj filtra -średnica 6mm filtyrowanie bakterii oraz wirusów w celu ochrony personelu medycznego i pacjentów stosujących ssaki		sztuka	3					0	30.04.2020		5 opak.
3	Filtr do ssaka OB 1000 zabezpieczający z bardzo wysoką skutecznością antybakteryjną hydrofobowy		sztuka	10					0			5 szt.
4	Filtr elektrostatyczny wirusowo-bakteriobójczy jałowy jednorazowy filtr do użytku w opiece anestetycznej,który zawiera wkład hydrofobowy cechuje do niska oporność i wysoka efektywność filtracji bakterii i wirusów>99,99% chroniąc urządzenie przed ryzykiem kontaminacji posiada połączenia ISO 22 i 15 zgodnie z międzynarodowymi standardami zapewniającymi bezpieczeństwo i pewność stosowania(22mmf/15mm m-22/15mm.Wyposażony jest w port do kapnografii,który zamknięty jest zatyczką		sztuka	500					0	30.04.2024		28 opak.
	Razem
	Zadanie Nr 5 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0			1 szt.	Producent
1	Igła do nakłuć lędźwiowych z prowadnicą punkcyjna wprowadzana do przestrzeni podpajęczynówkowej w odcinku lędzwiowym kręgosłupa w celu diagnostycznym,leczniczym lub wykonania znieczulenia 27G x 1/2 0,4 x 90 typu Quincke		sztuka	150					0			6 szt.
2	Igła do nakłuć lędźwiowych z prowadnicą 21G x 3-1/2 (0,8x90) Igła do nakłuć lędzwiowych z prowadnicą punkcyjna wprowadzana do przestrzeni podpajęczynówkowej w odcinku lędzwiowym kręgosłupa w celu diagnostycznym,leczniczym lub wykonania znieczulenia typu Quincke		sztuka	150					0			20 opak.
3	Igła do nakłuć lędźwiowych z prowadnicą 26G /0,45 x 90/ Igła do nakłuć lędzwiowych z prowadnicą punkcyjna wprowadzana do przestrzeni podpajęczynówkowej w odcinku lędzwiowym kręgosłupa w celu diagnostycznym,leczniczym lub wykonania znieczulenia typu Quincke		sztuka	200					0			10 szt.
4	Igła do nakłuć lędżwiowych z prowadnicą 25 G (0,5 x 90) Igła do nakłuć lędzwiowych z prowadnicą punkcyjna wprowadzana do przestrzeni podpajęczynówkowej w odcinku lędzwiowym kręgosłupa w celu diagnostycznym,leczniczym lub wykonania znieczulenia typu Quincke		sztuka	200					0	28.02.2024		5 opak.
	Wymagania: sterylna,gotowa do użycia po wyjęciu z opakowania jednorazowego użytku zgodna z normami ISO Rozmiar igły oznaczony kolorem/ Z PROWADNICĄ
	Razem
	Zadanie Nr 6 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0			1 szt.	Producent
1	Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,4 x 19 x 100 sztuk		opakowanie	30					0	31.12.2023		1 opak.
2	Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,45 x 16 x 100 sztuk		opakowanie	10					0			2 opak.
3	igla iniekcyjna j.u jednorazowa 0,5 x 25 x 100 sztuk		opakowanie	10					0	31.03.2024		7 opak.
4	Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,6 x 40 x 100 sztuk		opakowanie	50					0			3 opak.
5	Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,7 x 40 x100 sztuk		opakowanie	50					0			14 opak.
6	Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,8 x 40 x 100 sztuk		opakowanie	250					0	01.12.2023		4 opak.
7	Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,9 x 40 x 100sztuk		opakowanie	250					0	01.01.2024		3 opak.
8	Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 1,1 x 40 x 100 sztuk		opakowanie	250					0			2 opak.
	Razem						0	01.04.2024		10 opak.
	Wymagania : zastosowanie iniekcja – infuzja – transfuzja / wykonanie ze stali nierdzewnej rurka cienkościenna / oznaczenie kolorów zgodnie z ISO / nakładka wykonana z polipropylenu / ostrze długo ścięte (LB/BL) dla rozmiarów standardowych krótko ścięte (SB/BS) dla rozmiarów specjalnych / okres ważności min 2 lata / nietoksyczne niepirogenne/ spełniające wymagania ISO 7864, 9626,6009 wszystkie rozmiary igieł muszą pochodzić od jednego producenta
	Zadanie Nr 7 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0			5 opak.	Producent
1	Kaniula do żył obwodowych rozmiar 22Gx0,8 x 25mm x 100 sztuk przepływ 31ml/min niebieski z portem		opakowanie	100					0	30.04.2023		1,4 opak.
2	Kaniula do żył obwodowych rozmiar 24G x 0,7 x 19 x 100 sztuk przepływ 13ml/min żółty z portem		opakowanie	5					0			1 opak.
3	Kaniula do żył obwodowych rozmiar 26G x 0,6 x 19mm x 100 sztuk przepływ 13ml/min fioletowy z portem		opakowanie	5					0	30.09.2023		0,5 opak.
4	Kaniula do żył obwodowych rozmiar 20G x 1,0 x 32mm x 100 sztuk przepływ 64ml/min różowy z portem		opakowanie	100					0	31.07.2023		6,5 opak.
5	Kaniula do żył obwodowych rozmiar 18G x 1,2 x 38mm x 100 sztuk przepływ 105ml/min zielony z portem		opakowanie	100					0			1,01 opak.
6	Kaniula do żył obwodowych rozmiar 16G x 1,2 x 45mm x 100 sztuk przepływ 200ml/min szary z portem		opakowanie	2					0			2 opak.
	Razem
	Wymagania: igła wyposażona w automatyczny zatrzask / wysoki przepływ płynów / dobra stabilizacja kaniul w żyle / wypływ krwi hamowany zatyczką z filtrem hydrofobowym/ koreczek typu Lauer Lock oraz zakończenie Lock / uchwyt ułatwiający punkcję / pakowane pojedynczo sterylne / wykonana z poliuretanu i wyposażona w cztery paski kontrastujące pod RTG.
	Zadanie Nr 8 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0	30.06.2023		16 opak.	Producent
1	Kieliszki do leków 30 ml z podziałką x 75 szt		opakowanie	150					0			10 szt.
2	Pojemnik na mocz z nakrętką 100 ml / 120ml x 100 szt		opakowanie	35					0	31.03.2024		20 szt.
3	Pojemnik na mocz z nakrętką 100 ml x 1 sztuka / jałowy niepirogenny		sztuka	100
4	Pojemnik z łopatką do pobierania kału ok.20ml x 1 szt		sztuka	250					0	30.09.2023		60 opak.
	Razem
	Wymagania: wyrób medyczny / jednorazowego użytku nietoksyczny
	Zadanie Nr 9 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto* (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0			8 opak.	Producent
1	Łącznik podwójnie obrotowy martwa przestrzeń 15cm 22F/15F z dodatkowym otworem jałowy jednorazowego użytku / wyrób medyczny jednorazowy sterylny		sztuka	50					0			5 opak.
2	Łącznik z kontrolą odsysania typu KAPKON / wyrób medyczny jednorazowy sterylny		sztuka	200					0			9 szt.
	Razem						0	15.08.2023		3 opak.
	Zadanie Nr 10 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0	31.05.2023		10 opak.	Producent
1	Maska tlenowa z drenem rozmiar L sterylna		sztuka	60					0			20 opak.
2	Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem rozmiar XL sterylna		sztuka	300					0			5 opak.
3	Maska tlenowa z drenem rozmiar XL sterylna		sztuka	100					0			14 opak.
4	Maska tlenowa z drenem rozmiar M sterylna		sztuka	100					0			30 opak.
5	Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem rozmiar M sterylna		sztuka	150					0			242 opak.
	Razem
	Wymagania: wykonana z przezroczystego,nietoksycznego PCV/ nie zawiera lateksu/posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą,wyposażona w dren o długości 210cm (+-5%) zakończony uniwersalnym łącznikiem.Dren oporny na zagięcia przeznaczona do podawania tleku o średniej koncentracji
	Zadanie Nr 11 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0	30.11.2021		21 szt.	Producent
1	Opaska do identyfikacji dla noworodków x 100 sztuk		opakowanie	3					0			1 opak.
2	Opaska do identyfikacji dla dorosłych x 100 sztuk		opakowanie	20					0	10.02.2020		1 opak.
	Razem						0			2 opak.
	Zadanie Nr 12 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0	30.11.2023		2,792 opak.	Producent
1	Ostrza chirurgiczne nr 10 x 100 szt		opakowanie	5					0			1 opak.
2	Ostrza chirurgiczne nr 11 x 100 szt		opakowanie	20					0			1 opak.
3	Ostrza chirurgiczne nr 15 x 100 szt		opakowanie	5					0			1 opak.
4	Ostrza chirurgiczne nr 20 x 100 szt		opakowanie	5					0			2 opak.
5	Ostrza chirurgiczne nr 22 x 100 szt		opakowanie	5					0			1 opak.
6	Ostrza chirurgiczne nr 23 x 100 szt		opakowanie	5					0			1 opak.
7	Ostrza chirurgiczne nr 24 x 100 szt		opakowanie	20					0	22.06.2023		4 opak.
	Ostrza zgodne ze standardami ISO 9001/ ISO7740 / wykonane z wysokiej jakości stali węglowej lub nierdzewnej w zależności od swojego kszałtu służą do różnego rodzaju nacięć chirurgicznych, jednorazowego użycia pakowane pojedynczo / sterylne
	Razem
	Zadanie Nr 13 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0			16 opak.	Producent
1	Papier KTG SRF618B / CTG 112x100x100 x SUNRAY		sztuka	150					0			5 opak.
2	Papier Videoprinter Sony ULSTAR -840HG 84mm x 12,5m x 1 sztuka		sztuka	20					0			4 opak.
3	Papier do USG SONY UPP – 110S 110mm x 20m x 1 sztuka		sztuka	60					0			5 opak.
4	Papier EKG Aspel ecg A4 112 x 25 x 1 sztuka		sztuka	350					0			13 opak.
5	Elektrody EKG GS43 dla dorosłych do badań Ekg / Holtera jednorazowego użytku przeznaczona do badań holterowskich elektrody przylegające do ciała pacjenta podczas całego 24-godzinnego badania wyrób medyczny klasy I produkowany zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC / EN ISO 13485 EN ISO 14971 EN 60601-1 EN ISO 10993-1x 1 sztuka		sztuka	1600					0	31.05.2023		100 opak.
	Razem						0			2 opak.
	Zadanie Nr 14 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0			5 opak.	Producent
1	Pojemnik na odpady szpitalne 0,7l czerwony		sztuka	60					0			3 opak.
2	Pojemnik na odpady szpitalne 2l czerwony		sztuka	450					0			36 opak.
3	Pojemnik na odpady medyczne 5l		sztuka	20					0			5 szt.
	Wymagania: wykonany z tworzywa sztucznego np.polipropylenu /całkowicie szczelny,odporny na przekłucia i odczynniki chemiczne / posiada specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki / opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z wymaganiami PZH
	Razem						0			22,5 opak.
	Zadanie Nr 15 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0	30.06.2021		970 szt.	Producent
1	Przedłużacz do pomp infuzyjnych / jałowy niepirogenny Lauer/ Lock dł.1500 mm		sztuka	2000					0			0,45 opak.
2	Przedłużacz do pomp infuzyjnych / jałowy niepirogenny Lauer/Lock dł. 1500 mm BURSZTYN		sztuka	1000					0	30.04.2020		1,15 opak.
3	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych jałowy wykonany z wysokiej jakości materiałów bezlateksowych dwukanałowy ostry koniec komory kroplowj odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną klapką / elastyczna komora kroplowa zaopatrzona w skrzydełka dociskowe / filtr zabezpieczający przed cząsteczkami o wilkości oczek 15ym / długość drenu mini 150cm zakończenie Lauer Lock / kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/-0,1ml		sztuka	20000					0			10 opak.
4	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wymagania j/w - BURSZTYN		sztuka	1000					0	30.11.2020		135 szt.
5	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS bez ftalanów wyrób medyczny jednorazowego użycia jałowy niepirogenny nietoksyczny opakowanie jednostkowe j/w		sztuka	1000					0			425 szt.
	Razem						0			165 opak.
	Zadanie Nr 16 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0	30.12.2021		300 opak.	Producent
1	Rampa z 3 kranikami umożliwiająca podłączenie więcej niż jednego wlewu di jednego dostępu naczyniowego odporna na ciśnienie do 2 bar 100% odporna na działanie leków		sztuka	30					0			150 opak.
2	Koreczek Luer-Lock j.u.do wenflonów sterylny koreczek zapewniający szczelnosć i zapobiegający wypływaniu krwi / kompatybilny z każdym standardowym produktem		sztuka	2500					0			4 opak.
3	Zatyczka do cewników urologicznych umożliwiająca bezpieczne zamknięcie cewnika i drenu		sztuka	50					0			10 opak.
4	Kranik trójdrożny – zaworek umożliwiający dokładną i precyzyjną skokową zmianę pozycji zapewniającą całkowitą regulację przepływu płynów infuzyjnych / nietoksyczny sterylny końcówka typu lauer-lock jednorazowego użytku		sztuka	600					0			83 opak.
	Razem						0	0			100 opak.
	Zadanie Nr 17 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0			5 opak.	Producent
1	Rurka intubacyjna 7,0mm zbrojona z mankietem		sztuka	10					0			3 szt.
2	Rurka intubacyjna 3,0mm z mankietem		sztuka	10					0			1 opak.
3	Rurka intubacyjna 2,0 mm bez mankietu		sztuka	10					0			5 opak.
4	Rurka intubacyjna 2,5mm bez mankietu		sztuka	10					0			1 szt.
5	Rurka intubacyjna 3,5mm bez mankietu		sztuka	10					0			5 opak.
6	Rurka intubacyjna 4,0mm bez mankietu		sztuka	10					0			2 szt.
7	Rurka intubacyjna 8mm z mankietem		sztuka	120					0			3 szt.
8	Rurka intubacyjna 7,5mm z mankietem		sztuka	100					0			3 opak.
9	Rurka intubacyjna nr 6,5 mm bez mankietu		sztuka	20					0			10 opak.
10	Rurka intubacyjna nr 8,5 mm z mankietem		sztuka	50					0			1 opak.
11	Rurka intubacyjna nr.7,0mm z mankietem		sztuka	50					0			2 opak.
12	Rurka intubacyjna nr.9,0mm bez mankietu		sztuka	20					0			10 opak.
13	Rurka intubacyjna 5,0mm z mankietem		sztuka	10					0			15 opak.
14	Rurka intubacyjna 3,5mm z mankietem		sztuka	10					0	30.07.2023		3 opak.
15	Rurka intubacyjna 8,0mm zbrojona z mankietem		sztuka	5					0	07.10.2023		10 opak.
	Razem
	Wymagania: sterylna rurka do intubacji pacjenta / wykonana z miękkiego PCV zapewniającego dużą elastyczność rurki / wyposażona w boczny otwór Murphyego skalowane numerycznie co 2cm / podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki / informacja o rozmiarze rurki w dwóch miejscach na łączniku oraz na korpusie rurki / odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15mm / znacznik RTG na całej długości rurki / numer serii oraz rozmiar rurki na baloniku kontrolnym.Z mankietem niskociśnieniowym / wysokoobjętościowym – wyposażona w mankiet uszczelniający / informacja o rozmiarze rurki w trzech miejscach:na łączniku,baloniku kontrolnym oraz na korpusie rurki. Produkt sterylny pakowany pojedynczo w opakowaniu typu papier/folia. Zbrojona : wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej / zbrojenie na całej długości rurki odporna na załamanie / wyprofilowana w kszałcie łuku / łącznik 15mm trwale złączony z rurką dostępna z prowadnicą wewnątrz rurki bez lateksu bez ftalanów jałowa jednorazowego użytku.
	Zadanie Nr 18 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0			1 opak.	Producent
1	Cewnik Tiemana wykonany z termoczułego PCV elastycznego co zapobiega uszkodzeniom mechanicznym,zróżnicowany pod względem średnicy Koniec gładko zaokrąglony,dwa otwory owalne naprzemienne drenażowe stanowią aktywną część roboczą cewnika kolorowy kod barwny w celu identyfikacji Sterylizowany tlenkiem etylenu.Opakowanie jednostowe : rękaw papierowo – foliowy.Wszyskie muszą pochodzić od jednego producenta Rozmiary: 8 I 10 I 12 I 14 I 16 I 18 I 20		sztuka	60					0			5 opak.
	Razem						0			9 szt.
	Zadanie Nr 19 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0			1 opak.	Producent
1	Cewnika Foleya – cewnik jednorazowego użytku sterylny miękki w 100% pokryty silikonem elastyczny antyalergiczny nieprzepuszczający łatwy do wprowadzenia wygodny w użyciu.Wszystkie zaoferowane cewniki muszą pochodzić od jednego producenta. Rozmiary :od 6 do 24 Cewnik urologiczny posiada dwa kanały jeden do odprowadzenia moczu, drugi do napełnienia balonu może być założony na 29 dni		sztuka	800					0	30.03.2024		2 opak.
	Razem						0	21.02.2024		5 opak.
	Zadanie Nr 20 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0	29.11.2023		9 opak.	Producent
1	Pęseta medyczna sterylna jednorazowa zastsowanie np. przy zmianie opatrunków przy zabiegach		sztuka	150					0	17.10.2024		20 opak.
2	OSŁONKI LATEKSOWE NA GŁOWICE USG PUDROWANE (POKROWIEC) 144 SZT.		opakowanie	10					0			2 opak.
3	Zaciskacz do pępowiny x 50 sztuk do zaciśnięcia pępowiny noworodka na sali porodowej w celu zamknięcia światła pępowinowych naczyń krwionośnych / sterylny niepirogenny jednorazowego użytku		opakowanie	5					0			2 opak.
4	Staza gumowa bezlateksowa uciskowa x 25 szt / posiadająca certyfikat CE opaska uciskowa do pobierania krwi		opakowanie	10					0			1 opak.
	Razem						0			2 opak.
	Zadanie Nr 21 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0			2 opak.	Producent
1	OCHRANIACZE FOLIOWE NA BUTY NIEJAŁOWE Z GUMKĄ ( POKROWIEC ) 100 SZT.		opakowanie	10					0			3 opak.
2	Spodenki do kolonoskopii z włókniny niejałowe x 10 szt		opakowanie	20					0	30.04.2023		2 opak.
3	Maska chirurgiczna z GUMKĄ x 50 sztuk / trójwarstwowa włókninowa niejałowa		opakowanie	100					0			3 opak.
4	Śliniak dentystyczny x 50 sztuk / jednorazowy nieprzemakalny		opakowanie	10					0	30.04.2023		4 szt.
5	Czepek medyczny typu Beret x 100 sztuk		opakowanie	36
6	Podkład ok. 210cm x 130cm x 10 sztuk niejałowy nieprzemakalny		opakowanie	100					0	07.10.2023		5 szt.
7	Fartuch medyczny z gumką, włókninowy niejałowy x 10 sztuk rozmier L/XL z mankietem ok. (25g/m2)		opakowanie	150
8	Myjka do ciała '' rękawica”90g ( 15,5 x 20cm ) a 10 sztuk Rękawica typu Gantnet 90gr do mycia pacjenta eliminująca ryzyko zakażen krzyżowych.		opakowanie	100
	Razem						0	01.12.2021		11 szt.
	Zadanie Nr 22 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0			1 opak.	Producent
1	Utrwalacz cytologiczny 200ml – spray / preparat w aerozlu do utrwalania wymazów ginekologicznych i innych 150ml		opakowanie	10					0			1 opak.
	Razem						0			9 opak.
	Zadanie Nr 23 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0	31.10.2023		0,37 opak.	Producent
1	Strzykawka 2ml x 100 szt. / typ lauer dwuczęściowa		opakowanie	250					0	30.08.2023		4 opak.
2	Strzykawka 5ml x 100 szt. / typ lauer dwuczęściowa		opakowanie	300					0			220 szt.
3	Strzykawka 10ml x 100 szt. / typ lauer dwuczęściowa		opakowanie	500					0			0,16 opak.
4	Strzykawka 20ml x 100 szt. / typ lauer dwuczęściowa		opakowanie	400					0			1 opak.
	Wymagania: jednorazowa apirogenna sterylna szczelna / tłok w kolorze kontrastującym skala pozwalająca na dokładne dawkowanie / skala kontrastująca niezmywalna i czytelna podziałka skali wyskalowana w milimetrach /gładka i stabilna praca tłoka / minimalna objętość zalegająca tzw.przestrzeń martwa / zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka przy pobieraniu leków / wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalajca na łatwą kontrolę jej zawartości / wykonana np.z polipropylenu sterylizowana EO, / nietoksyczna opakowanie jednorazowe typu blister pack
	Razem
	Zadanie Nr 24 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0	30.09.2022		80 opak.	Producent
1	Strzykawka j.u.trzyczęściowa 20ml typu Luer Lock do pomp inf x 50 sztuk		opakowanie	40					0			0,2 opak.
2	Strzykawka j.u trzyczęściowa 50ml typu Luer Lock do pomp inf x 1 sztuka		sztuka	400					0			1 opak.
	Wymagania: trzyczęściowa jednorazowa apirogenna sterylna szczelna/ tłok w kolorze kontrastującym skala pozwalająca na dokładne dawkowanie / skala kontrastująca niezmywalna i czytelna podziałka skali wyskalowana w milimetrach /gładka i stabilna praca tłoka / zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka przy pobieraniu leków / wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalajca na łatwą kontrolę jej zawartości / wykonana np.z polipropylenu / nietoksyczna opakowanie jednorazowe typu blister pack końcówka Lauer Lock pozwala na bezpieczne połączenie igły i strzykawki oznaczona znakiem CE
	Razem
	Zadanie Nr 25 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0			25 opak.	Producent
1	Strzykawka j.u.20ml do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych – bursztynowa x 1 sztuka		sztuka	600					0	31.08.2021		70 opak.
2	Strzykawka j.u.50ml do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych – bursztynowa x 1 sztuka		sztuka	200					0	31.12.2023		6,2 opak.
	Wymagania:strzykawki wykorzystywane z pompmi infuzyjnymi / posiadają trzyczęściową konstrukcję mogą być stosowane do leków światłoczułych – bursztynowe zabarwienie / nietosyczne apirogenne sterylne z łącznikiem Lauer Lock wyposażone w gumowy tłok zapobiegający przeciekaniu / wyprodukowane zgodnie z wymogami UE dla wyrobów medycznych z długą datą przydatności min 2 lata wyposażone w skalę pomiarową co 1ml pakowane pojedynczo
	Razem						0	31.12.2023		9 opak.
	Zadanie Nr 26 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0	30.06.2023		8 opak.	Producent
1	Strzykawka z końcówką do cewnika 3-częściowa 100 ml/Janeta/ strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku jałowa niepirogenna nietoksyczna sterylizowana EO, pakowanie jednorazowe typu blister pack podziałka skali pomiarowej co 2ml		sztuka	400					0	09.01.2024		30 opak.
	Razem						0	31.01.2024		1 opak.
	Zadanie Nr 27 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0	30.10.2024		1 opak.	Producent
1	Strzykawka do insuliny poj.1ml j.u. 40I.U/ml z igłą 0,40 x13mm x100szt wyrób medyczny jałowa apirogenna skład: korpus strzykawki - polipropylen tłok strzykawki - polietylen tłoczek strzykawk wyrób jednorazowego użytku działka elementarna 1 I. U. = 0,025ml opakowanie jednostkowe typu blister - pack sterylizowana tlenkiem etylenu		opakowanie	5					0			1 opak.
2	Strzykawka j.u tuberkulinowa 1ml + igła 0,3 x 13mm x 100 sztuk jednorazowa sterylizowana tlenkiem etylenu fabrtcznie zmontowana strzykawka z igłą w jednym opakowaniu cylinder przezroczysty czytelna skala oznaczone symbolem CE skala:0,01ml ostrze śródskórne produkt jałowy pakowane pojedynczo folia/blister		opakowanie	15					0	31.08.2023		10 opak.
3	Strzykawka do gazometrii 3ml x 100 szt produkt posiadający certyfikat CE do pobierania próbek krwi tętniczej na badanie gazometryczne		opakowanie	10					0			10 opak.
	Razem						0	04.07.2022		6 opak.
	Zadanie Nr 28 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Cena brutto (zł) (kolumna D x E)	0			2 opak.	Producent
1	Szpatułka drewniana niejałowa x 100 sztuk do badań laryngologicznych wykonana z wysokiej jakosci drewna brzozowego wymiary 15cm x 1,8cm gładka z zaokrąglonymi końcówkami		opakowanie	20					0	29.10.2023		2 opak.
2	Szpatułka drewniana jałowa x 100 sztuk do badań laryngologicznych sterylna pakowana pojedynczo opis j/w wesja sterylna		opakowanie	15					0			2 opak.
3	Szczoteczki do pobierania wymazów cytologicznych x 100 sztuk sterylne do pobierania rozmazu z kanału i tarczy macicy miekkie delikatne włosie tzw.miotełka/choinka płaska opowiedni kszałt zapewniający większy obszar zbierania wymazu		opakowanie	6					0	30.09.2022		1 opak.
	Razem						0	30.09.2022		2 opak.
	Zadanie Nr 29 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0			4 opak.	Producent
1	Test arkuszowy /do sterylizacji/ Bowie&Dick x 50 szt jednorazowe testy do kontroli sterylizatora		opakowanie	20					0	01.11.2020		3 opak.
2	Taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną 18mm/50m / taśma ze wskaznikiem procesu - sterylizacja parowa biała		opakowanie	5					0			3,58 opak.
3	Wskaźnik chemiczny wewnętrzny do pary wodnej wieloparametrowy x 480 szt test do kontroli sterylizacji parą wodną / liniowy we wszystkich dostępnych cyklach typ Browne 134*C/3min 121*C/8min		opakowanie	40					0			10 opak.
	Razem						0	01.11.2023		4 opak.
	Zadanie Nr 30 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0	31.01.2022		0,15 opak.	Producent
1	Woreczek na mocz dla dziewczynek x100szt		opakowanie	5					0			0,55 opak.
2	Woreczek na mocz dla chłopców x100szt		opakowanie	5					0			5 szt.
3	Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T sterylny x 10 sztuk wykonany z tworzywa PCV o pogrubionych ścianach i podwójnie zgrzewanych bokach wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną oraz zawór spustowy poprzeczny T		opakowanie	200					0			5 szt.
4	Worek do godzinowej zbiórki moczu 2l dren 150cm sterylny jednorazowy nietoksyczny		sztuka	10					0			2 opak.
	Razem						0			4 szt.
	Zadanie Nr 31 / Asortyment		j.m	ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0	30.11.2020		1 opak.	Producent
1	Wziernik ginekologiczny sterylny wykonany z dobrej jakości tworzywa odpowiednia wytrzymałość przy statycznym ściskaniu szczelnie zamknięte opakowanie umożliwiający szeroką wizualizację szyjki macicy oraz doskonały dostęp i ergonomię rozmiar S M L rozmiary muszą pochodzić od jednego producenta x 1 sztuka		opakowanie	2000					0	28.02.2024		50 opak.
	Razem						0	31.03.2024		80 opak.
	Zadanie Nr 32 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0			0,36 opak.	Producent
1	Zgłębnik żołądkowy wyrób medyczny sterylny pakowany pojedynczo spełniający wszystkie normy artykułu medycznego.Romiary kodowane odpowiednimi kolorami wykorzystywane w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego posiadający bezpieczne zakończenia Rozmiary I 6 I 16 I 18 I 20 I 22 I 24 i długość 800mm pakowane x 1 sztuka		sztuka	200					0			3 szt.
2	Rurka ustno-gardłowa Guedela do udrażniania górnego odcinka dróg oddechowych muszą posiadać ergonomiczny kszałt / funkcjonalne kodowane kolorami zgodnie z normą ISO sterylne pakowane pojedynczo rozmiary 2/80mm 3/90mm 4/100mm x 1 sztuka		sztuka	60					0			100 szt.
3	Rurka tracheostomijna z mankietem jałowa jednorazowego użytku wykonana z termoplastycznego PVC (silikonowana )mankiet wysokoobjętościowy niskociśnieniowy linia RTG na całej długości miękkie gładkie prowadnica 2 tasiemki mocujące balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki bez lateksu bez ftalanów Rozmiary 7,5mm I 8mm I 9mm x 1sztuka		sztuka	10					0			2 opak.
	Razem						0	28.02.2024		1 opak.
	Zadanie Nr 33 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0			6 opak.	Producent
1	Szkiełka mikroskopowe podstawowe niematowe 76x25 x 50 sztuk wysokiej jakości z ciętymi lub szlifowanymi krawędziami		opakowanie	50					0			0,375 opak.
2	Szkiełka mikroskopowe podstawowe z matowym polem do opisu 76x 25x 50 sztuk		opakowanie	50					0			1 opak.
	Razem						0	31.03.2020		1 opak.
	Zadanie Nr 34 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0	31.07.2020		1 opak.	Producent
1	Jednorazowe plastikowe zawieszki do worków na mocz umożliwiające zawieszenie worków na krawędzi łóżka lub wózka szerokość uchwytu ok 15,5cm		sztuka	50					0			17 opak.
2	Worek na wymiociny - worek z zastawką antyzwrotną uniemożliwiający wydostanie się zapachu i treści x 1 sztuka		sztuka	20					0	30.11.2021		1 szt.
	Razem						0	30.11.2021		1 szt.
	Zadanie Nr 35 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0	30.11.2021		1 szt.	Producent
1	Żel do USG poj.0,5l transmisyjny przeznaczony do diagnostyki KTG i USG i terapii ultrasonograficznej UD do stosowania we wszystkich typach głowic / o neutralnym odczynie ph		opakowanie	200					0			1 opak.
	Razem						0			1 opak.
	Zadania Nr 36 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0			10 opak.	Producent
1	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 2 - kanałowy z igłą typu Y 7F x 20cm skład: Kateter dwukanałowy 7F x 20cm / Prowadnik J 035 x 60cm / Rozszerzacz 8F x 12 cm / Igła prosta 18G x 7cm / sztrzykawka 10ml / skalpel / Motylek z zaciskiem jałowy apirogenny nietoksyczny typ Baltona		sztuka	35					0			0,4 opak.
	Razem						0			0,66667 opak.
	Zadanie Nr 37 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0			19 szt.	Producent
1	Przyrząd do aspiracji płynów / do wielokrotnego pobierania oraz aspiracji roztworów i leków /niska objętość napełniania / filtr wentylacyjny 0,1m cm		sztuka	700					0			14,6 opak.
	Razem						0			0,93333 opak.
	Zadanie Nr 38 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Wartość brutto (zł)	0			1,33333 opak.	Producent
1	Zestaw do punkcji jamy opłucnej ( paracentezy) z zastawką bezzwrotną 3 igły typu lancet przeznaczony do usuwania różnych płynów z jamy opłucnej lub otrzewnej		opakowanie	60					0			0,66667 opak.
2	Obwód oddechowy 2-rurowy z workiem bezlateksowym 3L(dla dorosłych) rozciągliwy z workiem rozmiar 160cm/100cm/ worek 3l		opakowanie	10					0			1,86667 opak.
	Razem						0			0,06667 opak.
	Zadanie Nr 39 / Asortyment		j.m	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	VAT %	Wartość jednostkowa netto (zł)	Wartość VAT	Cena brutto (zł) (kolumna D x E)	0	31.12.2019		10 szt.	Producent
1	Balon Typu Bakri – sterylny jednorazowy hemostatyczny balon do poporodowej tamponady macicy		sztuka	2					0			5 opak.
	Razem						0			18 szt.
	Wykonawca na wezwanie zamawiającego w trybie Art.26 UST.2 przedstawi próbki do wskazanych określonych w/w pozycji / do określonego zadania po 5 sztuk

							0